## Sheet1
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 单价（单位：元） | 总价（单位：元） | 备注
1 | 新华三/H3C UniServer R4930 G7服务器 | 2 | 台 | ★1.CPU:配置2颗≥海光处理器 7490 (2.7GHz/64核/256MB/400W)CPU处理器； ★2.内存：配置≥4个64GB DDR5 内存； ★3.硬盘：配置≥2块1.92T NVME U.2接口SSD硬盘； 4.Raid卡：配置≥1块12Gb 2端口Raid卡，含掉电保护模块（含4G缓存），支持RAID0/1/5/6/10； 5.网卡：配置≥4个25G光接口（含≥4个25G多模光模块）；双口16GHBA卡配套2个光模块。 6.PCI I/O插槽：提供≥10个PCIE5.0速率插槽； 7.电源风扇：配置2个电源模块，单电源功率≥1300W； 8.接口：提供≥3个USB3.0接口；标配VGA≥1个；支持后部独立的管理端口；标配1个串口； 9.配件：配套安装导轨； 10.安全性：支持机箱入侵检测，支持虚拟化加速，支持加密虚拟化和内存，支持国密算法SM2/SM3/SM4； ★11.设备通过可靠性测试，MTBF≥30000小时；投标时提供具备CNAS或CMA认证的测试机构出具的测试报告； ★12.设备具备中国质量认证中心出具的CQC节能认证证书；投标时提供证书复印件； 13.工作温度：至少涵盖5-45°C； 14.维保：提供≥3年设备维保。 | 166000 | 332000 | 以上标注“★”号条款中标供应商必须全部满足，缺一不可，达不到要求，视为虚假应标，中标无效。
2 | 商务要求 | 各供应商，特别提醒：请各供应商参与竞价前务必注意阅读招标参数和服务要求，如有疑问请与我院联系，本次采购自我院确定中标结果次日起30个工作日内完成供货。请确保能够供货再进行投标，若中标后不能按要求供货的，我院将向政府采购监督管理处进行投诉，依法对供应商作出扣减诚信分等处罚。 1.交货时间：确定中标结果次日起30个工作日内完成供货; 2.交货地点：广西南宁市良庆区冬花路21号地理信息卫星产业园1号楼; 3.投标要求： ★1.报价含税费、运费、安装调试费等完成该项目所需的所有费用，实行报价内包干。 ★2、售后服务及响应时间：提供3年免费整机硬件保修，中标人在质保期内提供7*24小时免费维护服务。对于故障处理，在20分钟内电话应答，2个小时内现场维护，4小时内提供解决方案。 ★3、免费送货上门，免费安装调试合格，派出技术工程师到达现场负责设备安装调试，直至正常使用。 ★4、中标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规产品，杜绝恶意窜货、翻新等行为。提供原厂售后和保修。若所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其合同无效。 ★5、付款方式：货物安装调试完毕并验收合格后，采购方向中标人一次性支付全部合同价款。 ★6、供货商应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规产品，杜绝恶意窜货、翻新等行为。供货前成交供应商必须提供仅限本项目采购需求表中指定品牌及型号，厂家针对本项目的供货证明（加盖原生产厂商项目公章）和本地售后服务承诺函（加盖原生产厂商项目公章）并上传，否则作无效竞标处理，采购人可以拒绝收货并追究成交供应商违约责任及取消该竞价结果。 7、以上标注“★”号条款中标供应商必须全部满足，缺一不可，达不到要求，视为虚假应标，中标无效。