广西壮族自治区平南公路养护中心

物业管理服务采购需求

一、项目概况

物业项目位置：广西贵港市平南县平南街道平安街2号平南公路养护中心大院内，包含机关大院、办公楼、气排球、篮球场等室内外区域。

物业管理服务项目需求：

（一）综合管理与维护：包括但不限于物业项目的公共秩序维护、公共设施设备的管理维护、公共区域的维修养护等。

（二）环境卫生与保洁：包括但不限于物业项目的道路清扫、绿化带保洁、公共区域卫生清洁等。

（三）安防服务与保障：包括但不限于物业项目的门禁管理、中心大院内的安全防范等各类设施的运行维护。

（四）绿地养护与美化：包括但不限于物业项目的绿化带养护、绿化设施维修、绿化环境美化等。

（五）供电系统管理维护：包括但不限于物业项目的供电设施设备运行维护、电力故障排查处理等。

（六）给排水系统管理维护：包括但不限于物业项目的给排水设施设备运行维护、水故障排查处理等。

（七）空调系统管理维护：包括但不限于物业项目的空调设施设备运行维护、空调故障排查处理等。

（八）消防和监控系统管理维护：包括但不限于物业项目的消防设施设备运行维护、监控设施设备运行维护、消防安全管理等。

（九）会议服务：包括但不限于物业项目的茶水供应、会议设备设施保障、会议室内（含门窗）保洁等。

（十）其他费用：包括但不限于物业项目的门前三包费用、综合治理费用等。

二、服务项目的具体内容

（一）办公公共区域（地面、墙面、通道等）和办公区域(每间办公室)的日常清洗。

（二）办公楼外公共区域和办公楼内的卫生防疫、保洁、保养、清洗、消毒、杀虫、灭鼠、垃圾收集清运、管道疏通、化粪池清理（包含聘请第三方服务）、日常卫生工具和常用消耗品放置等。

（三）室内外公共区域的绿化养护、修整等服务。

（四）电线电缆、配电送电等系统的日常维护等综合服务及所需基本耗材。

（五）水箱、阀门、管道、水泵等系统日常维护等综合服务及所需基本耗材。

（六）空调、除尘、采气装置、各类风口、自动控制等空气调节系统和设备的年检、日常维护等综合服务（包含聘请第三方服务）。

（七）消防栓、灭火器、安全出口等消防系统和设备的日常维护、维修等综合服务。

（八）门前三包、综合治理等服务。

（九）平南创城期间的大院整治工作。

（十）设施设备维修维保。

三、物业管理服务标准

（一）综合管理与维护服务

1.包括房屋公共区域（地面、墙面、门窗、楼梯、通道等）和办公区域（办公桌椅、沙发、茶几、柜子等）的日常维护与零星维修。

（二）环境卫生与保洁防疫服务

1.清洁大院公共环境，每天保持清洁。如有不洁情况发生要及时清洁。每天清扫1次，并每天至少1次保洁巡视，保证无杂物、废弃物，无污垢、纸屑、烟头等。

2.垃圾日产日清，每天将垃圾清运至环卫部门指定的地点，垃圾箱外表干净，无异味。

3.定期进行“四害”消杀清理工作，每年不少于1次，效果达到《鼠、蚊、蝇、蟑螂控制标准》（符合平南县要求标准）。

4.排水管、下水道等室内外沟渠保持通畅，每年至少清掏化粪池一次。

（三）安防与保障服务，包括门卫、保安管理、管理服务标识设置与维护、车辆行驶、停放管理及其他秩序维护等。

（四）绿地养护与美化服务

1.绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。

2.花草树林长势良好，无病虫害、无枯死。

3.绿化长势良好，定期浇水、施肥、杀虫、每月修剪枯枝一次，无杂草丛生，无因干旱缺肥而枯萎现象，保持绿化外形美观。

4.区域内的盆栽绿化每隔一至二天适当浇水，保持盆栽绿化养护和管理良好。

（四）供电、给排水、空调、监控设备、消防系统管理维护服务。

1.保障供水、供电、空调、监控设备、消防等设备设施运行正常，无随意改变用途现象。

2.对服务区内公共设施设备、供电和网络系统、电气设备、空调、监控设备、电线电缆、消防设备、防雷设备等公共设施设备进行日常管理和维修养护，及时排除故障，做到即报即修，确保公用设备、设施正常运行和使用。

3.对设备应经常进行巡视检查,包括定期巡视及特殊巡视。

4.消防安全

（1）消防设施器材管理到位，消防疏散通道安全畅通。办公楼每层楼走廊、会议室、食堂、停车场周边都要配置消防器材；定期按消防部门要求检查、维护及维修。

（2）对电气线路、管路进行维护保养和检测并对老旧电线、电路进行更新更换，及时整改电气火灾隐患。

（六）门前三包、综合治理服务

负责服务区域的门前三包以及社区的综合治理等工作。

- 综合设施设备维修维保。

- 维护单位内的综合设施、如健身器材、休息凉亭、座椅、运动场所等。

四、管理服务人员和设备配置及要求

需要设置专门的管理服务机构，配备足够的管理服务人员，确保各项服务工作落实到位。人员配置总数不低于3人，具体要求如下：

（一）人员配备：

1.安保岗位：3个（确保24小时有人在岗）。

2.自备配置有办公设备及保洁、绿化、维护养护用的工作设备和基本工具。工作人员佩戴注明工作人员姓名、相片的工作证，安保人员必须持证上岗，上班期间必须穿著保安制服在岗。

（二）特别约定：

1.保安人员每个月最低支付费用是¥1690.00元（包含非节假日加班费）/人，必须按国家规定缴纳社会保险，保安人员24小时在岗必须支付法定节假日加班费（如2025年全年法定节假日为13天，支付三倍工资）。

2.全年工程维保维修以及所需物资使用的费用为¥57900元/年。

五、其他要求

（一）成交单位应严格执行国家、自治区、贵港市有关物业管理法律法规规定和物业管理服务合同，对广西壮族自治区平南公路养护中心物业实施专业化统一管理服务。

（二）不接受联合体磋商，非经采购人同意不得分包。

（三）接受采购人的监督和指导，如发现有不按规定和标准执行者，视情节扣除中标单位相关费用。比如安保人员必须持证上岗，上班期间必须穿著保安制服在岗，违反上述规则的，在计量支付款中扣50元/人次。

（四）采购人对成交供应商进行定期或不定期开展跟踪监督检查，对服务质量差或者管理不到位的现象，提出整改要求，成交供应商必须按照要求落实整改，如再次检查考核时仍发现存在类似问题的，采购人会考虑将成交单位列入失信名单。

（五）物业管理制度健全，管理落实到位，各项物业管理工作有应急预案，开展经常性的培训和演练，有专人负责；急修要求30分钟以内到位，小修要求1小时内到位。

（六）供应商必须对投入本项目的全职人员按照国家规定购买各类社会保险。人员工资不得低于《广西壮族自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》（桂政发〔2023〕24号）规定平南县的最低工资标准。

（七）涉及用工方面的劳务纠纷和劳动安全事故责任全部由成交供应商承担，与采购人无关。

(八)成交供应商须承诺，在服务期满撤离时，将所有涉及招标单位的档案资料和未完成事项移交采购人或采购人指定的接收人。

六、本项目采购预算金额

（一）每年度物业服务总预算为14.79万元，其中每年度安防服务与保障的3个门卫岗上限价为9万，其他服务上限价为5.79万元，每年度控制总上限价为14.79万元，3年合计上限价为44.37万元。。

（二）签订合同前，需要按中标金额的1%缴纳合同履约金。签定物业管理服务合同前，乙方需将缴纳合同履约金的银行回单交由甲方。合同期满后，如不再续签（或另行招标的），甲方将按合同履约金扣款后的余额无息退回给乙方。

（三）本次采购采用“一采三年”的方式，合同期限为自签订之日起满3年。

按原合同物业服务空档期8.1条款“2024年安保服务时间为2024年6月1日至2024年12月31日，共7个月。乙方承诺在2025年重新完成采购前继续提供有效安保服务，直至有成交供应商前来交接工作为止，2025年的费用按2025年成交安保费的月平均标准支付，由2025年的成交供应商支付;此项由甲方监督执行，不履行的视为乙方违约。”约定，在2025年重新完成采购前，由原服务商广西华鼎保城物业服务有限公司继续提供有效的安保服务，直至新成交供应商完成交接工作为止。新成交供应商须承诺在合同生效之日起5个工作日内，向广西华鼎保城物业服务有限公司支付2025年1月1日至合同生效之日期间所产生的安防服务费用，不履行的视为新成交供应商违约。

对于2025年剩余的安保服务费用，新成交供应商应按当年剩余金额的月平均标准进行支付，并确保在合同生效后按招标公告的要求及时履行支付义务。

新成交供应商在签订合同后，须严格按照招标文件及合同约定，确保安保服务的顺利过渡和持续提供，并承担相应的费用支付责任。在2028年重新完成采购前，由中标服务商继续提供有效的安保服务，直至新成交供应商完成交接工作为止。新成交供应商须承诺在合同生效之日起5个工作日内，向原服务商支付2028年1月1日至合同生效之日期间所产生的安防服务费用，不履行的视为新成交供应商违约。

七、报价要求

（一）门卫岗、其他服务、总报价匀不得超出控制上限价，如有任何一个报价总额超过对应控制上限价的无效，作费标处理。

（二）第一候选人除国家法律规定取消物业服务资格外，不得以其他理由放弃，否则采购人会将其列入失信名单。

（三）本次报价如果第一候选人放弃后，以第二候选人入选递补，依次递增。

(四)如出现多个同一报价，则由业主根据供应商提供的服务方案和社会信用度来选定供应商。

（五）报价文件按照附件要求报价。

报价的单价均包含必要的物业服务人工、耗材、保险、税金等一切费用，以实际发生数量计量。本采购为单价合同，支付按实际完成的细目和对应的单价进行计算计量支付，各细目报价单价不能超出上限单价，如报价超出上限单价的在计量支付时只能按对应细目的上限单价作为计量单价进行计算支付。所有的维修项目，均由甲方指定。

（六）为保证安保人员的合法权益，成交供应商需依法缴纳社会保险。

八、采购供应商资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，物业服务企业具有独立法人资格，具有包括服务经营范围资质，能严格执行国家、自治区有关物业管理法律法规规定和物业管理服务合同的相关规定。

（二）参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规违约记录。供应商无以下不良行为:在公开网站上能查到的被财政部或广西壮族自治区财政厅处理(或处罚)而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的;或被行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的;或被列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的;或被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的;

（三）在其他政府部门/机构或网站查询供应商法人主体不存在未完结的诉讼案件，已完结诉讼案件不存在败诉的情形；无任何其他不良记录。

（四）本项目不接受联合体报价，不允许项目转包和分包。

（五）良好的纳税记录，无拖欠、逃税等行为。

（六）良好的缴纳社保福利费用的记录，无拖欠、被诉讼社保违规等行为。

（七）供应商须在政采云系统内报价的同时上传响应文件，响应文件中的报价必须与政采云系统报价一致，否则报价无效。响应文件内容含但不限于以下：

（1）企业简介。

（2）物业服务内容及标准。

（3）服务机构设置以及拟派驻服务人员情况等资料。

（4）企业营业执照副本复印件。

（5）供应商投标截止之日前半年内投标人连续3个月的依法缴纳税费的凭据复印件（银行扣款回单或税务机关出具的法定纳税凭证）;无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。

（6）供应商投标截止之日前半年内投标人连续3个月的依法缴纳社保福利费用的凭据复印件（银行扣款回单或社保缴费收据）;无社保记录的，应提供由投标人所在地的社保管理部门出具的免缴纳社保费用的证明原件扫描件。

（7）企业在截标前三年内政府采购无不良记录承诺函（格式自拟）、信用中国网站查询投标人相关主体信用记录、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图（至截标前1天）。

（8）投标报价表（附件1）、2025年度物业费报价表（附件2）。

（9）供应商对本项目的各项承诺。

（10）供应商认为需要提供的其他文件。

（八）响应采购文件须打印纸质文件盖公章（并盖骑缝章），然后扫描为PDF文件再上传。如文件内文字、图片、表格等模糊不清，被认定为内容无效的，由供应商自行承担后果。

（九）如只在系统内报价，不按要求制作询价响应文件，或询价响应文件不满足要求的，一律按无效投标处理。

（十）为了方便业主沟通，强化监督管理，若出现多个同一报价，曾为采购人服务过的物业公司优先考虑选为供应商，若出现同一报价出现不同地域属地的供应商，优先考虑在平南本地设置有办事点的或平南供应商。

（十一）预成交供应商应于系统公布后3个工作日内携带响应文件原件与采购人签订合同，不在限期内签订合同的，采购人以虚假应标报财政厅处理。

（十二）本询价采购文件，作为签订的物业管理服务合同的附件，具备同样的法律效力。

附件：广西壮族自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知（桂政发〔2023〕24号）

广西壮族自治区平南公路养护中心

2025年3月15日