空调机采购需求

| （一）技术需求 说明：带★号条款为实质响应性内容要求，投标时必须满足。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌、型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
| 1 | 空调机 | 美的（KFR-26GW/G3-1） | 1.匹数：1匹； 2★.制冷量：≥2670W 3★.制热量：≥4620W 4★.额定制冷功率（W）：≤550 5★.额定制热功率（W）：≤1120 6★.循环风量（m3/h）：≥730 7★.变频机能效比（APF）：≥5.67 8.电辅热输入功率：850W 9.运行噪音 内机噪音dB(A)：高风34 外机噪音dB(A)：低风35-高风50 10★.能效等级:一级(2019版) 11.电源电压:220V 12.电源频率:50Hz 13、带掉电记忆功能； 14、原厂遥控器。 ★15、安装包含高空作业，配10米的空调专用铜管（符合国标的脱氧脱脂紫铜管，包含铜管保温套管） | 30 | 3000 | 90000 |  |
| （二）商务需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | （1）本次报价须为人民币报价，包含：设备费、安装费（含高空作业费）、孔洞处理费、配件费（镀锌钢支架费）、 运输费（含装卸费）、拆装原有旧机费、调试费、税费、产品检测费、产品质保期内维修等所有费用。 ★（2）本项目需加长10米铜管线和排水管，价格包含在单价内，供应商根据预算及需求报价，采购方不再支付其他费用。 |  |  |  |  |  |

| 货物性能要求 | （1）本项目技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求； （2）对不能满足参数要求、虚假应标的，采购人将上报监督管理部门，由此所产生的的后果由成交供应商自行承担。 |
| --- | --- |
| 交货及安装期要 求 | （1） 自竞价结果确认出来之日起 3个工作日内完成所有交货并安装完毕，并达到交付采购人使用标准； （2）本次采购的货物必须是成交供应商免费送货上门并提供免费安装调试以及免费培训，不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权取消合同。 （3）如不能按期交货并完成安装，则视为违约，每延迟交货或安装 1 天按照货款总额的 1%扣除货款。 |
| 交货及安装地点 | 采购人指定地点： |
| 验收要求 | 货物经安装调试完成且符合技术要求后，采购人进行验收。验收时成交供应商必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，成交供应商应当在 5日内采取措施消除缺陷后重新申请验收，并承担由此产生的费用。 |
| 付款方式 | 交货最终验收合格后，成交供应商开具合法发票给采购人，采购人收到发票后在 30 个工作日内一次性付清全部货款。 |
| 质保期 | 自货物最终验收合格之日起计算，不少于 6 年，质保期内免费上门维修，免费更换零部件。在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |
| 售后服务要求 | 按国家有关规定实行产品“三包 ”； ★售后服务及故障响应时间：考虑到项目需要上门安装调试,成交供应商应设有售后维护服务网点，提供 24 小时售后服务。成交供应商在接到故障通知后须在 2 小时内安排售后维修人员赶到采购人指定现场，提供不间断服务直到故障排除，最长不超过 2 个工作日。（产品质保期特别说明外，按产品实际承诺期质保）。 ★货物完成验收后，供应商免费提供 2 次空调清洗服务，清洗内容包括空调滤网和外机，具体清洗时间由采购方确认。 成交供应商必须服从采购方现场负责人的指挥，根据采购方时间按要求进行安装。 |