## 报价表
采购需求表
投标须知： 1.本项目所有参数均为基本必要参数，其中标“★”参数为核心参数，须无条件满足，否则投标无效。 2.为杜绝投标人以虚假参数应标，中标人须于中标2个工作日内提供核心参数的证明文件原件供采购人核对，核对均满足招标要求的，予以签订合同。如发现有虚假参数应标者，将作废标处理，并按有关规定提请相关部门予以严肃处理。 3.采购预算为48590元。
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单 价(元) | 总 价(元) | 备注
Ｉ、空调设备项
1 | 直流变频多联机组 | GMV-H224WL/Ha（9匹） | 台 | 1 | 25760 | 25760 | 格力
2 | 静音型风管式室内机 | GMV-NHDR71P/K1（3匹） | 台 | 3 | 3855 | 11565 | 格力
3 | 线控器 |  | 个 | 3 | 200 | 600 | 格力
Ｉ | 小计 | 37925 |  |  |  | 37925
II、空调材料项
1 | 多联空调外机安装费 |  | 台 | 1 | 500 | 500 | 格力精工
2 | 多联空调内机安装费 |  | 台 | 3 | 350 | 1050 | 格力精工
3 | 内机吊杆 |  | 项 | 1 | 300 | 300 | 格力精工专供
4 | 空调系统调试费 |  | 项 | 1 | 300 | 300 | 格力精工
5 | 连接铜管安装（含保 温） |  | 项 | 1 | 4995 | 4995 | 海亮/飞轮配 赢胜（格力精工）
6 | 分歧管 |  | 个 | 3 | 120 | 360 | 格力精工
7 | 管道支吊架 |  | 项 | 1 | 350 | 350 | 格力精工
8 | 铜管吹洗试压 | 氮气吹洗 | 项 | 1 | 260 | 260 | 格力精工
9 | 条形送风口 |  | 个 | 3 | 115 | 345 | ABS
10 | 带滤网回风口 |  | 个 | 3 | 145 | 435 | ABS
11 | 补充冷媒 | R410a | KG | 2 | 120 | 240 | 中化蓝天
12 | 室内外机信号连接线 | 485通讯线 | 项 | 1 | 230 | 230 | 含线管
13 | 控制线及套管安装 |  | 台 | 3 | 200 | 600 | 格力精工
14 | 取孔、割槽人工 |  | 项 | 1 | 350 | 350 | 格力精工
15 | U-PVC排水管及保温 | DN25-32 | 项 | 1 | 350 | 350 | 联塑/赢胜
II | 辅材小计 | 10665 |  |  |  | 10665
III | 工程造价（I+II） | 48590 |  |  |  | 48590
★说明：空调设备报价不能超过预算控制单价，空调铜管按实际完成工程量结算。 一、商务要求及售后要求: 1、本项目采购需求中内容为实质性要求，供应商必须实质性满足，并于报价时上传加盖供应商公章的响应文件扫描件，否则报价无效。 2、交货期：合同签订之日起15个工作日内完成交货及安装调试。 3、售后服务要求：质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： （1）在保修期内，对由于产品设计、制造及安装的缺陷造成的任何产品质量问题或故障提供免费维修，对产品使用寿命期内实行终身维修。 ★（2）设备出现故障时，提供24小时维修服务。维修人员须在接到报修电话后4小时内赶到现场，提供不间断服务直到故障排除。 （3）在质保期内，负责每年对所有空调进行不少于1次常规检查、调整。 （4）须对合同中的空调设备提供足够的备品、配件，并保证是原厂生产的产品，在保修期内免费更换。 （5）在保修期满时，由乙方工程师对机组进行一次全面测试，任何故障须免费解决。 ★4、（1）本次采购已指定品牌、型号，成交供应商应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不接受其他品牌型号报价，否则视为虚假应标。投标供应商必须实质性能够满足产品的参数要求，不满足的报价视无效报价。投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。 （2）报价要求: 本次报价须为人民币报价，报价必须包含所有货物（含货物的附件、承诺的备件）的价格、税费、运输装卸费、安装调试费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护维修及技术支持等所有费用。 （3）质保期：设备按生产厂家质保期限（自安装完毕并验收合格之日起计）。质保期内产品有质量问题的，供应商须上门免费更换。
二、其他要求 ： （1）报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材（含加长铜管及内机订制支架等）、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 ★(2)为了满足我单位的采购需求，请供应商自行下载附件采购需求进行核对，一旦发现对不能满足参数要求和伪造贴标虚假响应，或者无法正常交货影响业主使用的，业主可作为废标处理。 （3）请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据竞价询价违约处理规则，依法依规提请桂采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。 ★（4）预成交供应商签订合同时，必须要提供格力品牌的所有中标产品厂家针对该项目售后服务承诺函（盖章原件）、厂家授权书和供货证明承诺书盖章原件、同时核验针对该项目的商品对应节能证书、检验报告等其他相关文件原件。如成交供应商未按上述要求提交符合要求的资料或产品的，采购方可视为其不具备合格供应商条件且不予其签订合同，将依法向桂采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚。采购方有权追偿该供应商所造成的损失。