## Sheet1
广西科技师范学院财经学院实验室搬迁（改造）到柳州校区综合实训楼项目报价单-空调
序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 金额（元）
1 | 空调 | 1.规格：3匹冷暖变频柜式空调； 2.能效等级：1级； 3.能效比APF：≥4.5； 4.额定制冷量(W)：≥7000； 5.额定制热量(W)：≥9500； 6.额定制冷功率(W)：1900-2500； 7.额定制热功率(W)：2400-3200； 8.电辅热(W）：≥850 9.运行噪音（dB）室内（高风）:42-48； 10.运行噪音（dB）室外（高风）:50-56； 11.额定循环风量（m³/h）：≥1300； 12.电压/频率（V/Hz）：220V~/50Hz； 13.冷暖变频。 14.服务要求：安装、调试 | 台 | 21 | 美的
合 计 | [7 empty] | 0
报价公司(盖章)： 报价公司法人签章： 联系人： 联系电话： 报价日期：