附表一：设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及性能（配置）要求 加“▲”项是实质性响应要求 | 参考品牌 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 小计金额（元） | 设备生产企业是否中小企业 | 是否进口设备（不建议采购进口设备） | 保管人 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调 | 美的立柜式空调 认证型号：KFR-71LW/N8XY1-2 匹数：3匹 类型：立式方柜 能效等级：新二级能效 能效比APF值：≥4.19 制冷量：≥7290W 循环风量：≥1300m³/h 速冷热技术：40秒速冷，80秒速热 送风方式：上出风 智能操控：支持美居APP远程操控和WiFi智控 质保期限：通常整机免费保修6年（具体以官方政策为准） 售后服务：按国家法定或行业要求提供，包括报修响应、维修更换等服务 项目最终成交金额中，包含空调安装涉及的额外增加的空调管线（包括铜管）、打孔，支架，电线，高空费等所有费用。后期安装时间由甲方定，如供应商接受以上条款，即可报价。 |  | 11 | 台 | 5390 | 59290 | 否 | 否 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |