广西壮族自治区生态环境监测中心2025年广西土壤样品库物业服务采购需求文件

- 一、项目名称

广西壮族自治区生态环境监测中心2025年广西土壤样品库物业服务

- 二、项目背景

我中心建设的广西土壤样品库位于广西南宁市良庆区银海大道938-3号，物业服务总面积约为6130平方米，属于《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》（桂财预〔2017〕140号）规定的适用范围，2025年安排部门预算“物业管理费”36.22万元用于本项目物业服务采购，服务范围区域包括广西土壤样品库场院及库区内建筑物及停车场、场坪、道路、围墙、绿地、沟渠等所有场地，服务内容包括整个库区的综合管理与维护、环境卫生与保洁、安防服务与保障、绿地养护与美化、供电系统管理维护、给排水系统管理维护、空调系统管理维护、消防和监控系统管理维护、电梯运行维护等物业管理服务。

- 三、项目概算

- 项目总预算：36.22万元。

本项目专门面向中小企业采购，不接受联合体，不可转分包。

- 四、项目需求

| 包号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区生态环境监测中心2025年广西土壤样品库物业服务 | 1项 | C21040000物业管理服务 | # 一、项目概况 广西土壤样品库为广西壮族自治区生态环境监测中心用于样品接收、样品风干、样品制备、样品流转、样品入库、样品展示等的功能性基地，位于广西南宁市良庆区银海大道938-3号，整个库区面积约为6130平方米，库区内设生产生活用水用电设施。广西土壤样品库物业服务采购项目须提供整个库区的综合管理与维护、环境卫生与保洁、安防服务与保障、绿地养护与美化、供电系统管理维护、给排水系统管理维护、空调系统管理维护、消防和监控系统管理维护、电梯运行维护等其它服务。 - 二、服务范围 提供整个库区的综合管理与维护、环境卫生与保洁、安防服务与保障、绿地养护与美化、供电系统管理维护、给排水系统管理维护、空调系统管理维护、消防和监控系统管理维护、电梯运行维护等其它服务。 # 三、服务要求及服务标准 ## （1）综合管理与维护服务 ①负责库区公共区域（地面、瓷砖、墙面、围墙、玻璃、门窗、楼梯、栏杆、通道、卫生间、楼顶、绿化取水阀、水管等）和办公区域（办公桌、实验桌、餐桌、厨具、椅子、凳子、会议桌、沙发、茶几、玻璃、门窗、把手、风干架、密集柜、柜子、打印机、扫描仪、碎纸机、冰箱、饮水机、水龙头、水管、加压水泵、灯具等）的日常维护与零星维修（单次花费金额不高于500元的维护及维修，下同）费用，维护检修记录齐全。 ②每2个小时至少巡查1次库区，含围墙、楼梯通道、门窗、玻璃、电力设施、消防设施、天面排水、地漏系统、防雷设施等，每次巡查的同时，须拍照发甲方建立的微信工作群（每张图片至少标识：日期为哪年哪月哪日、时间为几时几分、地点等），做好相关工作记录，对发现问题及时维修保养。 ③专用设施设备日常维护管理。除采购人指定需由专门资质人员负责的专用设施设备外，负责保障其他专用设施设备环境整洁，管线无跑、冒、滴、漏现象，消除“四害”影响。维护危险设施、设备警示标志和防范措施，对断电、火灾、雷击等可能造成设备故障的各种突发情况有应急预案和措施。 ④上下水、卫生洁具、每月检查一次，做好检查工作记录；至少每半年对大门、围墙栏杆、建筑栏杆、风干架、柜子、变压器室、专用水箱、样品制备、消防系统设施、电力系统设施、电梯设施等金属设施进行除锈喷漆（油漆颜色需要与原颜色一致或者接近）工作，做好维护工作记录。 ⑤库区用地范围内土地平整、道路平整、主要道路及停车场交通标志齐全、规范。 ⑥照明保障。库区用地范围内路灯、楼道灯、室内灯、消防应急灯、安全出口指示灯等所有灯具正常使用，承担更换维修费用。另外，合同到期前1个月需要把全部消防应急灯电池更换，保证全部消防应急灯在断电后应至少持续发光90分钟。 ⑦水电保障。为配电房、办公楼、附属用房等公用电器和水电设施提供24小时维修保障服务，水电维修人员须要随叫随到。【除不可抗力外，因服务人员人为因素造成断水断电或维修不及时导致重要固定资产严重损坏的属重大责任问题】 ⑧对库区内出现的安全隐患问题要及时报告采购人。 ⑨合同签订1个月内，对大门、库区所有栏杆及库区所有含金属材质设备设施进行除锈刷漆（油漆颜色需要与原颜色一致或者接近），后期每6个月至少除锈刷漆一次，合同到期前1个月除锈刷漆一次，需要有工作记录和工作照片。 ⑩合同签订1个月内，对所有损坏的道路、有裂缝的道路、损坏的墙壁、掉漆的墙壁、掉色的墙壁、有污渍的墙壁及有裂缝的建筑等开展修补（材质、颜色需要与原来一致或者接近），若后期发现问题，5个自然日得进行修补完毕，需要有工作记录和工作照片。 ## （2）环境卫生与保洁 ①负责整个库区（含库区内外公共区域、各房间、园林、内墙、外墙、围墙、楼顶、楼梯、栏杆、消防器材、门卫室和办公区域等）的保洁、保养、清洗、消毒、杀虫、灭鼠、垃圾清运、管道疏通、化粪池清理、日常卫生工具（垃圾桶、垃圾袋、拖把、洁厕灵、毛巾、尘推、防滑垫等）和常用消耗品购置（卫生纸、洗手液、洗衣粉、洗洁精、蚊香和消毒液等），物品应符合国家绿色环保要求，并及时更新，保证卫生安全，做好相关工作记录。 ②建筑室外、建筑中庭、卫生间、过道保洁必须在早上9:00前完成。工作时间内，做到随脏随清，保持地面清洁，无杂物、无积水、无毛发、无异味、排水畅通。每天清理一次垃圾堆放处，做好门前“三包”区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理和灭“四害”等。 ③负责库区地面的清洁，保证地面无垃圾、杂物、灰尘、积水；天面墙面无蜘蛛网、痰迹、霉点、污迹、乱张贴；每天须保证窗户、窗台、窗帘、工作台、办公桌椅、沙发、茶几、整理箱、电脑、打印机、风干架、柜子、密集柜、冰箱、抽油烟机、楼顶净化器等干净无灰尘；扶手栏杆无灰尘、污迹；通道无杂物、无积水、乱摆放；所有区域保洁率要达到99％，垃圾每日清理回收率100％；垃圾按垃圾分类。 ④负责库区内所有卫生间清扫保洁，确保无明显臭味、无积粪积尿，有堵塞要及时维修。每天清洁公共卫生间2次，及时配置卫生间物品。 ⑤每天至少保洁电梯、扶手、栏杆、楼梯、过道、建筑中庭、建筑室外等1次;每周至少给电梯门壁打油上光1次；每周清洗垃圾桶1次。 ⑥每个月至少对整个库区内所有区域的门、窗、玻璃、管线、墙面、楼顶、家具、电器、厨具、工作台、仪器设备、标识（含配电间、电箱等用电设施设备）等进行大清洁1次；每半年至少对整个库区高层内外玻璃、过道高层管道管线和高层内外墙面、楼顶等进行大清洁1次。 ⑦雨污系统清洁。每三个月至少检查雨水管道、污水管道、雨水井、污水井、化粪池1次，视检查情况及时清掏，保持通畅；每年至少清掏化粪池1次。 ⑧进行保洁巡查，楼道内无乱悬挂、乱贴乱画、乱堆放等现象。 ⑨建立消杀工作管理制度，根据实际情况开展消毒和灭虫除害工作。如遇突发公共卫生事件，应按照业主要求完成消毒工作。 ⑩保洁人员在雨天应在进门处勤保洁，并放置地毯、防滑提示牌、雨伞及雨具存放器，以免造成进出人员滑倒伤害事故的发生，保障进出人员的人身和财产安全。 ⑪由于保洁人员在日常保洁工作中不慎将库区的建筑物、设施设备及材料等物品造成损失的，成交供应商应承担赔偿责任。 ⑫保洁人员在作业中应严格要求，做好物业各项防护措施，不得擅自挪用采购人的物品，不得在库区内从事与工作无关的活动，要加强服务规范管理，注意安全作业。 ⑬其它服务事项：协助清理场地内因维修、整改、新建等工程清运垃圾产生的掉落物，清理因台风、暴雨或人为原因产生的枯枝、落叶、残断树干和其他掉落物，环境清洁专项整治或临时检查需要而开展的保洁工作等。 ## （3）安防服务与保障 ①负责库区门卫、保安管理，管理服务标识设置与维护、对进出库区的车辆（含机动车、电单车、自行车等）进行登记管理，引导车辆有序通行、停放；协调库区大门外车辆正常停放及其它秩序维护等，做好相关工作记录。 ②安排不同保安人员8小时一个班，24小时内至少安排3名不同人员轮流值班；按需开关大门、出入检查登记、人员来访引导，配合执行业主方管理制度。 ③工作人员有良好的安全意识和服务意识，应服从采购方的正当管理，遵守采购方的工作制度和纪律，干净整洁、礼貌待人，完成采购方交办的职责范围内的其它临时性工作。上班期间严禁饮酒、脱岗、睡觉、看电视、玩手机；严禁参与黑恶活动、严禁聚众赌博、偷盗等违反工作制度或违法的现象。 ④对进出库区来访人员进行登记和核实管理，严禁推销人员、可疑人员进入大楼。对可疑人员进行询问，并有权将其劝离；对可疑对象通知相关部门，控制违章违法现象的发生。 ⑤掌握基本消防知识，熟练操作灭火器，消防栓，2小时内至少巡查库区一次，及时排查安全隐患，防盗、防火、灭火；及时发现和处理危及安全的治安、消防问题。 ⑥对物业服务中需要持证上岗的项目，供应商的服务人员要符合持证要求，并严格规范操作，并对违反安全的后果负责。 ⑦对物业使用人（包含外来人员）违反公共管理、安全、财产规定的行为，采取规劝、警告、制止等有效的管理措施。 ⑧对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案及开展日常培训、管理工作；事发时及时报告有关部门，并协助采取措施。 ⑨配合公安机关、消防部门及有关部门处理物业管理辖区内有关工作。 ⑩做好邮件收发的日常工作。 ## （4）绿地养护与美化 ①负责库区园林的管理及养护，按采购方要求开展园林（含库区墙外面高层园林）浇水、施肥、除草、种植、移植、培育、喷药、防治病虫害、修剪场地内的苗木等工作，确保园林长势良好、场地干净、整洁、美观，负责肥料等绿化消耗品采购，所使用的消毒、杀虫药物、农药化肥等，必须是低毒、无环境公害的合规产品，指定区域存放存储，做到使用有记录及投放安全公告，做好相关工作记录。 ②按园林内植物淋水需求淋水，每月小修一次，一个季度大修剪一次并全面进行杂草清理1次。 ③草坪整齐雅观，无坑洼积水，无裸露地。使草的高度一致，边缘整齐。根据草坪植物的生长需要进行施肥，保证草坪植物青绿。肥料的使用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤。经常清除杂草，草种纯度不低于95%，新接管的要求半年内达到要求。对破坏或其他原因死亡的草坪植物应及时补植，补植要与原草坪草种相同。 ④灌木和花卉生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定艺术感和立体感。长势中等，叶色较鲜艳，植株基本整齐。修剪要在花芽分化前进行，以免把花芽剪除；花谢后要及时剪除残花老枝。根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉和施肥。雨水缺少的季节，淋水量要求不低于该规格的蒸腾量，花芽分化后必须适当追肥。肥料不能裸露，可以采用埋施或水施等不同方法。及时清理死苗，并在两周内补植回原来的植物，补植时施足基肥并加强保护措施，保证成活率。 ⑤树木生长良好，枝叶健壮，树形美观，修剪适度，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果良好。考虑每种树木的生长特点如叶芽、花芽分化期等，确定修剪时间，避免把花芽剪掉；修剪时按操作规程进行，尽量剪小伤口，剪口要平，要求及时剪除内生枝、虫枝、病枝、下垂枝、下缘线下的干枯枝叶。保持树冠完整。确保无明显枯枝死杈；树体上基本无蛀干害虫。及时清理死树，在3周内被植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，施足肥并加强淋水等保护措施。根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类的生长情况而定。树木肥料要埋施，先打开穴或开沟。施肥要回填土踏实、淋足水、找平，切记肥料裸露。 ⑥病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。冬季做好除虫卵工作，春季采取措施做好松类等树种的上树害虫的防治工作。药物用量及对环境影响，要求符合环保要求。 ⑦生态林木作物管养。包括库区内生态林木及作物的管理，种植适季作物，土地翻身除草，根据不同种类林木和作物，定期施肥、修剪、防虫害，确保林木和生态作物存活率在95%以上，有虫株率控制在10%以下。肥料、虫药费用由成交人负责。 ⑧绿地清洁，无垃圾杂物，无石头砖块，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地。绿化养护所产生的的垃圾要求日产日清，所用工具及浇水用皮管要求用后摆放整齐并放在隐蔽地方。 ## （5）供电系统管理维护 ①负责库区电线电缆、电气照明、指示灯具、配电送电等系统和设备的日常维护和维修；完善电线电缆、配电箱标识。保障设施设备运转正常，维护良好，做好相关工作记录。 ②设立24小时报修电话，采购人从报修之日起2天内需派人到场维修，确保设施设备正常运转。 ③除不可抗力因素外，确保供电系统24小时正常运转。 ④确保库区路灯、楼道灯、房间灯、园林灯、路灯、消防应急灯、安全出口指示灯等正常使用。 ⑤对容易危及人身安全的设施、设备做好明显警示标志和防范措施，对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。 ⑥配合做好公共机构节能降耗相关监管控制。 ⑦交付物业管理的所有设备、设施，如发生丢失、人为损坏或者由于物业管理疏漏、维保不当等失误造成的损耗，均由物业公司负责赔偿和修复。 ⑧柴油发电机维保过程中所需要的的消耗品，如柴油、机油、管线、碳刷、插头、滤芯、滤清器等均由乙方负责，乙方每2个月至少开关机运行维保1次，每次不少于5分钟运行，填写运行维保表。 ⑨合同签订1个月内，对变压器室进行除锈刷漆（油漆颜色需要与原颜色一致或者接近），后期每6个月至少除锈刷漆一次，合同到期前1个月除锈刷漆一次，需要有工作记录和工作照片。 ## （6）给排水系统管理维护 ①负责库区给排水系统、水箱、阀门、管道、水泵等系统和设备的日常维护和维修。保障设施设备运转正常，维护良好，做好相关工作记录。 ②设立24小时报修电话，采购人从报修之日起2天内需派人到场维修，确保设施设备正常运转。 ③除不可抗力因素外，确保给排水系统24小时正常运转。 ④确保设备保持整洁，管、线无跑、冒、滴、漏和鼠害等现象。 ⑤对容易危及人身安全的设施、设备做好明显警示标志和防范措施，对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。 ⑥配合做好公共机构节能降耗相关监管控制。 ## （7）空调系统管理维护 ①负责库区空调、新风、除尘、采气装置、各类风口、自动控制等空气调节系统和设备的日常维护和维修。保障设施设备运转正常，维护良好，做好相关工作记录。 ②设立24小时报修电话，采购人从报修之日起2天内需派人到场维修，确保设施设备正常运转。 ③除不可抗力因素外，确保空调系统24小时正常运转。 ④确保设备保持整洁，散热良好，性能良好。管、线无跑、冒、滴、漏和鼠害等现象。 ⑤对容易危及人身安全的设施、设备做好明显警示标志和防范措施，对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。 ⑥配合做好公共机构节能降耗相关监管控制。 ⑦2025年12月份，拆卸空调，清洗一遍。 ## （8）消防和监控系统管理维护 ①负责库区消防栓、水带、水枪、灭火器、安全出口等消防系统和设备的维护和维修；负责监控观察室、监控摄像头、监控显示器、视频存储硬盘等监控系统和设备的年检、维护和维修。完善消防和监控设施设备，确保消防和监控满足库区要求，保障设施设备运转正常，维护良好，做好相关工作记录。 ②设立24小时报修电话，采购人从报修之日起2天内需派人到场维修，确保设施设备正常运转。 ③除不可抗力因素外，确保消防和监控系统24小时正常运转。 ④确保设备保持整洁，管、线无跑、冒、滴、漏和鼠害等现象。 ⑤对容易危及人身安全的设施、设备做好明显警示标志和防范措施，对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。 ⑥2025年11月份，在广西土壤样品库内组织一次消防培训，含自备消防灭火器材。 ⑦配合做好公共机构节能降耗相关监管控制。 ## （9）电梯运行维护 ①负责对库区电梯月检（每月2次）、年检、维护保养及维修，需委托有资质的专业公司进行检验、维护保养，费用由成交人负责。保障设施设备运转正常，无异响、振动，通风良好无异味，通讯设施良好，维护良好，做好相关工作记录。 ②设立24小时报修电话，采购人从报修之日起2天内需派人到场维修，确保设施设备正常运转。 ③除不可抗力因素外，确保电梯24小时正常运转。 ④确保设备保持整洁，管、线无跑、冒、滴、漏和鼠害等现象。 ⑤对容易危及人身安全的设施、设备做好明显警示标志和防范措施，对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。 ⑥配合做好公共机构节能降耗相关监管控制。 ## （10）其他服务 ①负责库区内举办的各类会议、活动提供的会议室茶水供应、卫生保洁等劳务性服务。 ②做好接待前准备、接待中服务、接待后恢复、安全保障、秩序维护等物业服务保障工作。 ③负责收发快递、物品存储、标识完善、提供医药应急物品、拆卸、组装、搬运和清洗制样工具、清洗制样工服、清洗托盘、清洗加热型除湿机、清洗样品制备除尘机、维修门锁等服务工作。 根据甲方工作要求，除2名保洁之外，还须增派1名保洁人员（大概工作60天）清洗制样工具、清洗制样工服、清洗托盘、清洗瓶子等。 风干架、工作台一个星期至少清理3次（星期一、星期三、星期五），其他时间，若发现有灰尘，也要进行擦拭干净。 制样工位一个星期至少清理2次（星期二、星期四），其他时间，若发现有灰尘，也要进行擦拭干净。 ④成交供应商投入本项目管理和服务人员配置总数不少于10人，管理和服务人员要区分岗位，统一服装和佩戴工作证上岗；管理和服务人员员工的工资标准、各项福利待遇、社会保险等均与采购人无关，由成交供应商全权负责承担；成交供应商承担所属劳动者的安全生产责任、人身损害赔偿责任等；管理和服务人员在工作期间发生工伤事故全部费用由成交供应商承担，成交供应商用工应遵守国家有关法律法规，并合法办理各种用工手续，如因用工不当，给采购人造成损失，由成交供应商全部承担；加强对投入本项目物业服务人员的保密教育，严格遵守保密规定。 ⑤合同签订1个月内，清理干净整个围墙内（指围墙内总土地面积为12142.39平方米，含广西土壤样品库占地面积约6130平方米和广西土壤样品库西边方向围墙内占地面积约6012.39平方米）房屋、室内室外、道路、沟渠（含明沟和暗沟里面淤泥、杂草、砖石等杂物，清理暗沟时候，需要复原损坏的地方，西边明沟需要联通至暗沟，暗沟用水泥砌，费用由中标方承担）、垃圾、杂草和杂树等，清理干净整个围墙外1米区域范围的杂草、树枝等（杂草、树枝等不得遮挡摄像头），后期每1个月至少清理干净一次整个库区围墙内房屋、室内室外、道路、沟渠、垃圾、杂草和杂树等，后期每1个月至少清理干净整个围墙外1米区域范围的杂草、树枝等，需要有工作记录和工作照片。 （11）进驻前要求完成的工作 ①物业项目经理到位；制订员工工作程序，建立员工档案；与甲方拟定物业辖区的规章制度，规定各部门人员岗位责任制度、物业库区综合管理办法等。 ②制订物业交接计划、表格。 ③制订物业管理制度。 - 项目人员配置及要求 1.本项目常驻人员最低配置要求10人，所有人员均应为本公司员工，并按国家要求缴纳社保【投标时需提供本项目服务人员基本信息、证件材料、缴纳社保凭证（由本单位缴纳，截止投标前半年内连续三个月的有效凭证），否则投标无效】，具体要求详见表1。 表1 项目人员配置需求表 岗位名称; 性别; 最低人数要求（名）; 备注. 项目经理; 男女不限; 1; 必须配置1名项目经理（物业服务期内，每周的工作日在广西土壤样品库工作时长至少保持14个工作小时），大专及以上文化程度；身体健康，品行端正，仪容仪表大方，具有较好的沟通表达能力，具备较好的服务意识，良好的团队管理能力、协调能力，负责整个库区物业工作。. 保安人员; 男; 4; 至少配置4名不同保安人员，须全职（物业服务期内，每人于24小时内在广西土壤样品库值班工作时长不超过8个工作小时）；至少有1年以上相关物业服务工作经验，身体健康，无不良嗜好，无违法犯罪前科，没有传染病、精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，会讲普通话，能与人正常沟通，体貌端正；须24小时轮流值班，8小时一个班，在广西土壤样品库值班工作时间段内不得睡觉。. 绿化人员; 男女不限; 1; 至少配置1名绿化人员，须全职（物业服务期内每周的工作日：每天在广西土壤样品库工作时长至少保持7个工作小时）；身体健康，会讲普通话，能与人正常沟通，体貌端正，无不良嗜好，至少有1年以上相关绿化服务工作经验，持有花卉园艺或园林园艺职业资格证。. 保洁人员; 女; 2; 至少配置2名保洁员，须全职（物业服务期内每周的工作日：每人每天在土壤库工作时长至少保持7个工作小时）；身体健康，会讲普通话，能与人正常沟通，体貌端正，无不良嗜好，至少有1年以上相关物业服务工作经验。国家法定工作日的前1天下午需要打扫干净整个库区。. 工程人员; 男; 1; 至少配置1名维修人员，须全职（物业服务期内每周的工作日：每人每天在土壤库工作时长至少保持7个工作小时），身体健康，会讲普通话，能与人正常沟通，持有电工职业资格证或特种作业操作证，能完成380V的电气作业，熟悉水、电、消防等设备设施维护与保养。. 服务人员; 女; 1; 至少配置1名服务人员，须全职（物业服务期内每周的工作日：每人每天在土壤库工作时长至少保持7个工作小时），身体健康，无不良嗜好，没有传染病、精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，会讲普通话，能与人正常沟通，体貌端正。具有酒店客房工作经验，会做饭。. 合计; 10; 实际执行过程中，人数不能少于采购要求人数。. - 备注：项目经理、保安人员、绿化人员、保洁人员、工程人员和服务人员不能兼职，在广西土壤样品库物业服务项目中只能从事一个岗位，不能从事多个岗位，采购人可以根据实际情况变更人员岗位，成交供应商必须配合调整。 2.进驻本项目的服务人员，应具有一定的工作经验，工作积极不推诿；员工根据不同的工种配发工作服和工号牌，上班时穿戴，仪容仪表大方得体； 3.成交后，乙方提供的所有岗位人员的年龄必须符合《劳动法》规定的要求。 4.乙方必须承诺与上述人员签订《劳动合同》，工资不得低于当地最低工资标准，应不低于同类单位同类人员平均水平，规范缴纳社会保险等，规范核发员工资奖金、养老金、医疗费、劳保用品费、服装费、伙食费等国家规定或用工合同中注明的一切人员费用。涉及用工方面的劳务纠纷、福利纠纷和劳动事故均由乙方负责，甲方不承担因人员辞退、工伤事故等造成的赔偿金。因乙方拖欠员工工资等导致甲方损失的，甲方有权要求赔偿并追究责任。 5.乙方派驻驻点服务人员的食宿费用由乙方全额承担。 6.乙方必须建立物业档案，档案资料齐全完整，分类成册，方便查阅；及时变更登记，确保账物相符。 7.在工作期间应坚守岗位、尽职尽责，不得擅离职守，不得闲聊、打闹，不得干私活，不得看书、看报，不得下棋、打牌，吃零食。不得喝酒、抽烟、打瞌睡，男员工不准留胡须、蓄长发、染发（黑色除外）、刺青纹身、佩带过分饰物，女员工不准浓汝或佩带过分饰物，头发染色不能过艳。 8.在工作期间应严格遵守作息制度，不得迟到、早退，不得脱岗、旷工。 9.在工作期间应坚持文明服务、礼貌用语，处理问题要分清是非、坚持原则、实事求是、以理服人、态度和蔼，不讲污言秽语，严禁打人、骂人、侮辱人格等侵权行为。 10.应遵纪守法、秉公办事，严禁以权谋私、徇私舞弊，不得有损害甲方单位形象的违法违规行为。 11.上岗后未经许可不得擅自换岗；应做好详细的交接班记录、值班巡逻记录，以备检查。 12.相互之间应和睦相处，杜绝争吵、打骂等违纪现象。 13.服务人员发生意外伤害事故的由乙方负责。 14.项目所有人员不得容留外人住宿，聚餐，聚会，未经甲方同意，不得允许外人及车辆进入管理范围内。 - 其他要求 1.采购人有权按照合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对供应商服务进行监督和检查，有权要求供应商按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。采购人不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此而减轻或免除供应商根据合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。 2.供应商提供不符合合同、招标文件、投标文件规定的服务成果，采购人有权拒绝接受。 3.物业管理中需要的保洁工具、用品、绿植养护劳动工具、保安器材等由成交单位提供，工具箱1个、保洁工具、易耗品、厕纸、擦手抽纸、洗手液、洗衣粉、应急医药箱和应急医药品（应急药品清单至少包括：风油精、云南白药、创可贴、止血带、红花油、碘酊、医用酒精、酒精棉球等）等。（投标时，必须提供工具、用具清单，格式自拟，否则投标无效） 4.物业管理人员所需防护、配套设施均由成交单位负责装配和提供，包括物业制服、保安及清洁物品等物业管理服务所需设施设备和用品。所提供装配设施设备必须保障能正常使用并符合安全规程。 - 服务保障措施(违规惩罚机制) 1.若甲方发现每名保安人员24小时内在广西土壤样品库工作时间累计超过8小时或者连续工作超过8小时，每名保安人员按每人每天累计扣款，即按照1000元/（每名*每天）扣款。 2.若甲方发现每名绿化人员每个工作日（法定工作时间）在广西土壤样品库工作时间低于7小时或者不在岗，每名绿化人员按每人每天累计扣款，即按照1000元/（每名*每天）扣款。 3.若甲方发现每名保洁人员每个工作日（法定工作时间）在广西土壤样品库工作时间低于7小时或不在岗，每名绿化人员按每人每天累计扣款，即按照1000元/（每名*每天）扣款。 4.若甲方发现洗手间一个盒子未配置厕纸，乙方自收到甲方的通知2个自然日内，厕纸仍未送达，则按天按盒子数量累计扣款，即按照1000元/（每盒*每天）扣款。 5.若甲方发现洗手间一个盒子未配置擦手抽纸，乙方自收到甲方的通知2个自然日内，擦手抽纸仍未送达，则按天按盒子数量累计扣款，即按照1000元/（每盒*每天）扣款。 6.若甲方发现一个洗手间未配置洗手液，乙方自收到甲方的通知2个自然日内，洗手液仍未送达，则按天按间数量累计扣款，即按照1000元/（每间*每天）扣款。 7.乙方须严格执行《中华人民共和国劳动法》，尤其是第三十六条规定：“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度 。”若甲方发现乙方安排在广西土壤样品库的员工（保安人员、绿化人员、保洁人员）违反《中华人民共和国劳动法》，按照2000元/（每名*每月）扣款。 8.若饮水机坏了，乙方自收到甲方的通知2个自然日内，仍未维修好，则每台饮水机按每台每天累计扣款，即按照1000元/（每台*每天）扣款。 9.若灯坏了，乙方自收到甲方的通知2个自然日内，仍未维修好，则每盏灯按每盏每天累计扣款，即按照1000元/（每盏*每天）扣款。 10.未按照合同要求对大门或者库区栏杆或变压器室进行除锈刷漆，按照1000元/（次）扣款。 11.未按照合同要求清理干净整个围墙内房屋、室内室外、道路、沟渠、垃圾、杂草和杂树等，按照1000元/（次）扣款。 12.未按照合同要求清理干净整个围墙外1米区域范围的杂草、树枝等，按照1000元/（次）扣款。 13.在广西土壤样品库工作时间段内，若发现物业工作人员（项目经理、保安人员、绿化人员、保洁人员和维修人员）饮酒、脱岗、睡觉、看电视、玩手机、聊天等与工作无关的事情，按照1000元/（次）扣款。 14.物业服务期内，若库区内水电设施出现问题，乙方自收到甲方的通知1个自然日内，水电维修人员未能赶到广西土壤样品库现场检查维修，水电维修人员按每天累计扣款，即按照1000元/天扣款。 15.甲方开展广西土壤样品库物业相关工作检查时，乙方负责广西土壤样品库物业的项目经理未能到达现场，按照1000元/（次）扣款。 16.甲方在广西土壤样品库内发现3处（含）以上蚂蚁窝时，按照1000元/（窝）扣款。 17.国家法定工作日的前1天下午需要安排保洁员打扫干净整个库区，若发现国家法定工作日的前1天下午无保洁员值班打扫干净整个库区卫生，按照1000元/（次）扣款。 18.乙方未按照每2个月至少开关机运行柴油发电机维保1次，按照1000元/（次）扣款。 19.甲方发现乙方拖欠项目经理或保安人员或绿化人员或保洁人员或维修人员工资的情况（超过30天），按照2000元/（人·次）扣款。 20.甲方发现乙方拖欠广西土壤样品库电梯维保公司费用或乙方拖欠与广西土壤样品库工作相关公司费用的情况（超过30天），按照2000元/（次）扣款。 21.乙方未在每半年至少对整个库区高层内外玻璃、过道高层管道管线和高层内外墙面、楼顶等进行大清洁1次，按照2000元/（次）扣款。 22.除以上外，乙方自收到甲方的通知2个自然日内，乙方仍未按照合同要求开展工作，按照1000元/（每次·每处）扣款。 23.成交供应商所提供的服务、服务质量、服务内容等不符合合同、招标文件、投标文件规定的要求的，应按采购方的要求、在采购方指定的期限内予以更换或改进，未在采购方指定的期限内更换或改进的，按成交供应商承担违约责任。 24.成交供应商履行合同所发生的其他违约行为，每违约一次，应按合同合计金额的5%向甲方支付违约金，并赔偿采购方因此所造成全部损失。 25.成交供应商支付的违约金不足以弥补采购方损失的，应承担赔偿责任，采购方有权继续向成交供应商追偿。成交供应商应支付给采购方的任何款项，采购方有权从任何应支付未支付给成交供应商的款项中直接抵扣。 26.成交供应商出现考核综合成绩不满80分或出现重大责任问题，将被解除物业服务合同，并扣除履约保证金。 重大责任问题至少包括：（A）因每天每2个小时保安人员未巡查1次库区、上班期间饮酒、脱岗、睡觉、看电视、玩手机等，导致库区失窃、着火等重大事件；（B）对库区内出现的安全隐患问题（火灾、治安、公共卫生等）未及时报告采购人及有关部门，未采取相关措施；(D）疫情防控措施不到位，导致库区发生疫情。 27.浪费电，气温低于30℃仍然开启空调或人不在保安室也开启空调，按照1000元/（次）扣款。 28.发现外来人员乱张贴公告，未进行不阻止的，按照1000元/（次）扣款。 29.乙方保安人员、绿化人员、保洁人员、工程人员和服务人员请假需要征得甲方同意，若甲方未批准请假而相应人员不在岗，按照1000元/（次·天·人）扣款。 备注：乙方自收到甲方（甲方单位或甲方此项目负责人或甲方此项目相关人员）的通知（不限于电话、QQ、微信、短信、电子件、纸质件等通知，通知是否盖章或是否签字，通知均有效。），扣款从下一次所需要支付的合同款中一次性扣除。 |

- 五、项目分包情况

（一）项目概算 36.22 万元。

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否 进口 | 分包 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 广西壮族自治区生态环境监测中心2025年广西土壤样品库物业服务 | C21040000物业管理服务 | 项 | 1 | 否 | 不允许分包 |

- 六、商务要求

| 合同签订 | 成交公告发出之日起15个工作日内。 |
| --- | --- |
| 服务时间 | 2025年8月8日—2026年8月7日。 |
| 服务地点 | 广西土壤样品库（南宁市良庆区银海大道938-3号）及采购人因工作需要而指定的工作地点。 |
| 质量保障 | 乙方所提供的服务、服务质量及服务内容必须与合同、询价文件、报价文件及承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他标准的，必须符合其他标准的规定。 |
| 付款方式 | ①合同签订且正式入场后15个工作日内支付25%作为预付款，2025年11月底前视考核情况支付25%合同款，2026年3月底前视预算拨付及考核情况支付25%合同款，25%合同尾款待项目验收合格后15个工作日内支付完毕。转账前成交供应商将请款函、支付金额对应的增值税发票交给采购人。 ②所有付款工作日，均指供应商提供合法有效发票、请款函等材料齐全合规后的工作日。 ③采购方至少每三个月对物业服务进行考核（考核表见附件1），低于90分将扣除总合同金额的0.5%，每次考核的扣款为累加扣款，全部的考核扣款一次性从剩余尾款中扣除。 |
| 报价要求 | 1.营业执照【在有效期内，本公司或总公司经营范围应包含物业管理】； 2.中小企业声明函（附件1）； 3.信用报告【通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询下载，查询时间在投标前一周内】； 4.政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图【通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”页面查询，查询时间在投标前一周内】； 5.需求响应表（附件2）【竞标人需对照项目采购需求具体内容逐一响应，未完全响应采购需求的视为投标无效】； 6.报价明细表（附件3）【要求：（1）竞标人需对照报价要求，按照实际工作投入逐项报价，不按要求报价的视为未响应采购需求；（2）竞标人在其响应文件列出的所有配置人员的工资、社保、加班费等待遇不得低于南宁市当地当前人均最低工资标准和社保缴费标准，报价时需在报价明细表基础上另附人员核算表详细说明，低于该标准的视为未响应采购需求；（3）投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用】； 7.项目人员信息及佐证材料（附件4）【投标时需提供本项目服务人员基本信息、证件材料、个人缴纳社保凭证（由本单位缴纳，截止投标前半年内连续三个月的有效凭证），材料不足的视为未响应采购需求，投标无效】； 8.供应商廉洁诚信投标承诺书（附件5）【必须提供，加盖单位公章，否则投标无效】。 |
| 验收要求 | 1.乙方应按合同、询价文件、报价文件及承诺向甲方提供相应的服务，并提供服务质量和服务内容的相关技术资料。 2.乙方提供不符合合同、询价文件、报价文件及承诺规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。 3.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后15个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。 4.甲方在初步验收或者最终验收过程中发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、询价文件、报价文件规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。 5.甲方验收时发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、询价文件、报价文件规定并以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内予以解决，否则甲方有权不出具验收合格单。乙方因解决异议问题而造成逾期的，按乙方逾期交付处理。 |
| 售后服务、服务质量 | 1.乙方应按照国家有关法律法规、合同要求为甲方提供相应的售后服务。 2.乙方提供服务的质量保证期按交付服务成果验收合格并签署验收合格单之日起计算，为60日，在质量保证期内因服务成果本身的技术问题，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。 3.在质量保证期内发生技术服务问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场在甲方指定的期限内解决问题。 |
| 培训 | 无 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 中小企业说明 | 专门面向中小企业。 |
| 进口产品 | 无 |
| 原厂商授权及相关要求 | 无 |
| 现场勘察 | 因本项目地理位置及交通环境原因，为充分了解项目情况，保障服务质量，竞标人可在项目公告期间，持本人身份证及本单位盖章的《现场勘察情况表》（附件6），在项目所在地现场勘察。 勘察时间：2025年5月6—8日9:00—17:00； 联系人：唐工，电话：19807710596。 |
| 其他要求 | 1.投标人在响应文件中提供的所有复印件必须符合采购人要求，真实有效，原件备查。如履约过程中发现存在虚假材料或投标人未能提供原件核查的，均按照虚假响应处理，采购人依据相关法律规定追究投标人法律责任，由此带来的一切损失由投标人自行承担。 2.在投标过程中，评审小组可以根据投标文件和投标情况实质性变动采购需求中技术、服务要求以及合同草案条款。 3.未尽事宜可进一步参阅合同条款、采购文件其他内容。 |

附表

___年___月份物业服务考核表

| 序号 | 基本项目 | 考核内容 | 分值 （分） | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务形象（9分） | 服务人员穿工作服，佩戴工牌上岗 | 3 | 符合9分，发现一处不符合扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 服务人员举止文明、服务热情，严守岗位 | 3 |  |  |  |
|  |  | 服务人员服从甲方的监督管理 | 3 |  |  |  |
| 2 | 综合管理与维护（14分） | 每天每2个小时至少巡查1次库区，含围墙、门窗、玻璃等，做好相关工作记录 | 2 | 符合14分，发现一处不符合扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 对房屋进行日常管理和维修养护 | 2 |  |  |  |
|  |  | 建筑设施设备每天检查不少于1次，建筑设施设备保持整洁，管、线无跑、冒、滴、漏和无“四害”现象 | 2 |  |  |  |
|  |  | 上下水、卫生洁具、每月检查一次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 库区用地范围内土地平整、道路平整、各处标志齐全、规范 | 2 |  |  |  |
|  |  | 库区用地范围内路灯、楼道灯、室内灯等所有灯具正常使用，完好无损率不低于95% | 2 |  |  |  |
|  |  | 对库区内出现的安全隐患问题要及时报告采购人。 | 2 |  |  |  |
| 3 | 环境卫生与保洁（20分） | 做好库区用地范围三包工作 | 2 | 符合20分，发现一处不符合扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 建筑室外、建筑中庭、卫生间、过道保洁必须在早上9:00前完成。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 停车场、道路、绿地等地面清扫每天1次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 办公楼、门卫室每天保洁2次，保持干净，垃圾每日清理回收率100％，做好垃圾分类 | 2 |  |  |  |
|  |  | 每天清洁公共卫生间2次，保持干净，及时配置卫生间物品 | 2 |  |  |  |
|  |  | 每周给电梯门壁打油上光1次；每周清洗垃圾桶1次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 每月对整个场地内所有区域及设施设备进行大清洁1次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 电梯、扶手、栏杆、楼梯、过道、建筑中庭、建筑室外等每天保洁1次，保持干净 | 2 |  |  |  |
|  |  | 建立消杀工作管理制度，根据实际情况开展消毒和灭虫除害工作 | 2 |  |  |  |
|  |  | 雨天应在进门处勤保洁，并放置地毯、防滑提示牌、雨伞及雨具存放器 | 2 |  |  |  |
| 4 | 安防服务与保障（12分） | 对进出库区的车辆进行登记管理，引导车辆有序通行、停放；协调库区大门外车辆正常停放 | 2 | 符合12分，发现一处不符合扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 安排不同人员8小时一个班，24小时轮流值班 | 2 |  |  |  |
|  |  | 上班期间严禁饮酒、脱岗、睡觉、看电视、玩手机 | 2 |  |  |  |
|  |  | 对进出库区来访人员进行登记和核实管理 | 2 |  |  |  |
|  |  | 掌握基本消防知识，熟练操作灭火器，消防栓，2小时内至少巡查库区一次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案及开展日常培训、管理工作；事发时及时报告有关部门，并协助采取措施 | 2 |  |  |  |
| 5 | 绿地养护与美化（21分） | 负责库区园林的管理及养护，肥料等绿化消耗品的购置、存放及使用 | 3 | 符合21分，发现一处不符合扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 定期对库区园林淋水、修剪，无垃圾杂物，无石头砖块，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地 | 3 |  |  |  |
|  |  | 草坪长势良好，无坑洼积水，无裸露地，草种高度一致，边缘整齐，草种纯度达95%，做好防治病虫害工作。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 灌木、花卉长势良好，造型美观，有虫株率控制在10%以下。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 树木生长良好，枝叶健壮，树形美观，修剪适度，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果良好树体上基本无蛀干害虫 | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态林木作物存活率在95%以上，有虫株控制在10%以下 | 3 |  |  |  |
|  |  | 做好绿化管理，环境卫生工作 | 3 |  |  |  |
| 6 | 公共设施设备运行和维修养护（9分） | 负责库区供电系统、给排水系统、空调、消防、电梯、监控及安防设备等系统的年检、日常巡查和维护；保障设施设备运转正常，维护良好，散热良好，性能良好，做好相关工作记录 | 3 | 符合6分，发现一处不符合扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 对临时报修，要求做到随叫随到 | 3 |  |  |  |
|  |  | 在日常的管理、维护中，发现设备、设施有异常情况，必须第一时间向业主汇报 | 3 | 符合3分，存在不报，瞒报，漏报情况，一次扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 7 | 其它服务（15分） | 物业相关工作记录齐全 | 3 | 符合15分，发现一处不符合扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 保洁、维修、绿化工具等存放在指定位置并有效管理 | 3 |  |  |  |
|  |  | 项目经理至少每月须至服务地点对服务人员工作进行监督检查1次 | 3 |  |  |  |
|  |  | 符合广西土壤样品库物业服务项目采购需求 | 3 |  |  |  |
|  |  | 做好业主安排的设备设施的运行维护工作 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核单位： 被考核单位： 考核单位代表： 被考核单位代表： 考核日期： 年 月 日 被考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件1

中小企业声明函（工程、服务）

说明：

1.本声明函主要供参加政府采购活动的小微企业填写，非中小企业无需填写。

2.小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加广西壮族自治区生态环境监测中心的广西壮族自治区生态环境监测中心2025年广西土壤样品库物业服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

项目标的：广西壮族自治区生态环境监测中心2025年广西土壤样品库物业服务，属于C21040000物业管理服务行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(签章)：

日期：   年  月  日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业按实际填报。

2.请根据本公司真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件2

需求响应表

项目名称：广西壮族自治区生态环境监测中心2025年广西土壤样品库物业服务

| 序号 | 项目需求内容 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 1.综合管理与维护服务 ## ①负责库区公共区域（地面、瓷砖、墙面、围墙、玻璃、门窗、楼梯、栏杆、通道、卫生间、楼顶、绿化取水阀、水管等）和办公区域（办公桌、实验桌、餐桌、厨具、椅子、凳子、会议桌、沙发、茶几、玻璃、门窗、把手、风干架、密集柜、柜子、打印机、扫描仪、碎纸机、冰箱、饮水机、水龙头、水管、加压水泵、灯具等）的日常维护与零星维修（单次花费金额不高于500元的维护及维修，下同）费用，维护检修记录齐全。 ## ②每2个小时至少巡查1次库区，含围墙、楼梯通道、门窗、玻璃、电力设施、消防设施、天面排水、地漏系统、防雷设施等，每次巡查的同时，须拍照发甲方建立的微信工作群（每张图片至少标识：日期为哪年哪月哪日、时间为几时几分、地点等），做好相关工作记录，对发现问题及时维修保养。 ## ③专用设施设备日常维护管理。除采购人指定需由专门资质人员负责的专用设施设备外，负责保障其他专用设施设备环境整洁，管线无跑、冒、滴、漏现象，消除“四害”影响。维护危险设施、设备警示标志和防范措施，对断电、火灾、雷击等可能造成设备故障的各种突发情况有应急预案和措施。 ## ④上下水、卫生洁具、每月检查一次，做好检查工作记录；至少每半年对大门、围墙栏杆、建筑栏杆、风干架、柜子、变压器室、专用水箱、样品制备、消防系统设施、电力系统设施、电梯设施等金属设施进行除锈喷漆（油漆颜色需要与原颜色一致或者接近）工作，做好维护工作记录。 ## ⑤库区用地范围内土地平整、道路平整、主要道路及停车场交通标志齐全、规范。 ## ⑥照明保障。库区用地范围内路灯、楼道灯、室内灯、消防应急灯、安全出口指示灯等所有灯具正常使用，承担更换维修费用。另外，合同到期前1个月需要把全部消防应急灯电池更换，保证全部消防应急灯在断电后应至少持续发光90分钟。 ## ⑦水电保障。为配电房、办公楼、附属用房等公用电器和水电设施提供24小时维修保障服务，水电维修人员须要随叫随到。【除不可抗力外，因服务人员人为因素造成断水断电或维修不及时导致重要固定资产严重损坏的属重大责任问题】 ## ⑧对库区内出现的安全隐患问题要及时报告采购人。 ## ⑨合同签订1个月内，对大门、库区所有栏杆及库区所有含金属材质设备设施进行除锈刷漆（油漆颜色需要与原颜色一致或者接近），后期每6个月至少除锈刷漆一次，合同到期前1个月除锈刷漆一次，需要有工作记录和工作照片。 ## ⑩合同签订1个月内，对所有损坏的道路、有裂缝的道路、损坏的墙壁、掉漆的墙壁、掉色的墙壁、有污渍的墙壁及有裂缝的建筑等开展修补（材质、颜色需要与原来一致或者接近），若后期发现问题，5个自然日得进行修补完毕，需要有工作记录和工作照片。 | ## （由供应商对应项目需求内容逐项响应） | ## 无偏离/正偏离/负偏离 |
| ## 2 | 2.环境卫生与保洁 ## ①负责整个库区（含库区内外公共区域、各房间、园林、内墙、外墙、围墙、楼顶、楼梯、栏杆、消防器材、门卫室和办公区域等）的保洁、保养、清洗、消毒、杀虫、灭鼠、垃圾清运、管道疏通、化粪池清理、日常卫生工具（垃圾桶、垃圾袋、拖把、洁厕灵、毛巾、尘推、防滑垫等）和常用消耗品购置（卫生纸、洗手液、洗衣粉、洗洁精、蚊香和消毒液等），物品应符合国家绿色环保要求，并及时更新，保证卫生安全，做好相关工作记录。 ## ②建筑室外、建筑中庭、卫生间、过道保洁必须在早上9:00前完成。工作时间内，做到随脏随清，保持地面清洁，无杂物、无积水、无毛发、无异味、排水畅通。每天清理一次垃圾堆放处，做好门前“三包”区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理和灭“四害”等。 ## ③负责库区地面的清洁，保证地面无垃圾、杂物、灰尘、积水；天面墙面无蜘蛛网、痰迹、霉点、污迹、乱张贴；每天须保证窗户、窗台、窗帘、工作台、办公桌椅、沙发、茶几、整理箱、电脑、打印机、风干架、柜子、密集柜、冰箱、抽油烟机、楼顶净化器等干净无灰尘；扶手栏杆无灰尘、污迹；通道无杂物、无积水、乱摆放；所有区域保洁率要达到99％，垃圾每日清理回收率100％；垃圾按垃圾分类。 ## ④负责库区内所有卫生间清扫保洁，确保无明显臭味、无积粪积尿，有堵塞要及时维修。每天清洁公共卫生间2次，及时配置卫生间物品。 ## ⑤每天至少保洁电梯、扶手、栏杆、楼梯、过道、建筑中庭、建筑室外等1次;每周至少给电梯门壁打油上光1次；每周清洗垃圾桶1次。 ## ⑥每个月至少对整个库区内所有区域的门、窗、玻璃、管线、墙面、楼顶、家具、电器、厨具、工作台、仪器设备、标识（含配电间、电箱等用电设施设备）等进行大清洁1次；每半年至少对整个库区高层内外玻璃、过道高层管道管线和高层内外墙面、楼顶等进行大清洁1次。 ## ⑦雨污系统清洁。每三个月至少检查雨水管道、污水管道、雨水井、污水井、化粪池1次，视检查情况及时清掏，保持通畅；每年至少清掏化粪池1次。 ## ⑧进行保洁巡查，楼道内无乱悬挂、乱贴乱画、乱堆放等现象。 ## ⑨建立消杀工作管理制度，根据实际情况开展消毒和灭虫除害工作。如遇突发公共卫生事件，应按照业主要求完成消毒工作。 ## ⑩保洁人员在雨天应在进门处勤保洁，并放置地毯、防滑提示牌、雨伞及雨具存放器，以免造成进出人员滑倒伤害事故的发生，保障进出人员的人身和财产安全。 ## ⑪由于保洁人员在日常保洁工作中不慎将库区的建筑物、设施设备及材料等物品造成损失的，成交供应商应承担赔偿责任。 ## ⑫保洁人员在作业中应严格要求，做好物业各项防护措施，不得擅自挪用采购人的物品，不得在库区内从事与工作无关的活动，要加强服务规范管理，注意安全作业。 ## ⑬其它服务事项：协助清理场地内因维修、整改、新建等工程清运垃圾产生的掉落物，清理因台风、暴雨或人为原因产生的枯枝、落叶、残断树干和其他掉落物，环境清洁专项整治或临时检查需要而开展的保洁工作等。 |  |  |
| ## 3 | 3.安防服务与保障 ## ①负责库区门卫、保安管理，管理服务标识设置与维护、对进出库区的车辆（含机动车、电单车、自行车等）进行登记管理，引导车辆有序通行、停放；协调库区大门外车辆正常停放及其它秩序维护等，做好相关工作记录。 ## ②安排不同保安人员8小时一个班，24小时内至少安排3名不同人员轮流值班；按需开关大门、出入检查登记、人员来访引导，配合执行业主方管理制度。 ## ③工作人员有良好的安全意识和服务意识，应服从采购方的正当管理，遵守采购方的工作制度和纪律，干净整洁、礼貌待人，完成采购方交办的职责范围内的其它临时性工作。上班期间严禁饮酒、脱岗、睡觉、看电视、玩手机；严禁参与黑恶活动、严禁聚众赌博、偷盗等违反工作制度或违法的现象。 ## ④对进出库区来访人员进行登记和核实管理，严禁推销人员、可疑人员进入大楼。对可疑人员进行询问，并有权将其劝离；对可疑对象通知相关部门，控制违章违法现象的发生。 ## ⑤掌握基本消防知识，熟练操作灭火器，消防栓，2小时内至少巡查库区一次，及时排查安全隐患，防盗、防火、灭火；及时发现和处理危及安全的治安、消防问题。 ## ⑥对物业服务中需要持证上岗的项目，供应商的服务人员要符合持证要求，并严格规范操作，并对违反安全的后果负责。 ## ⑦对物业使用人（包含外来人员）违反公共管理、安全、财产规定的行为，采取规劝、警告、制止等有效的管理措施。 ## ⑧对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案及开展日常培训、管理工作；事发时及时报告有关部门，并协助采取措施。 ## ⑨配合公安机关、消防部门及有关部门处理物业管理辖区内有关工作。 ## ⑩做好邮件收发的日常工作。 |  |  |
| ## 4 | 4.绿地养护与美化 ## ①负责库区园林的管理及养护，按采购方要求开展园林（含库区墙外面高层园林）浇水、施肥、除草、种植、移植、培育、喷药、防治病虫害、修剪场地内的苗木等工作，确保园林长势良好、场地干净、整洁、美观，负责肥料等绿化消耗品采购，所使用的消毒、杀虫药物、农药化肥等，必须是低毒、无环境公害的合规产品，指定区域存放存储，做到使用有记录及投放安全公告，做好相关工作记录。 ## ②按园林内植物淋水需求淋水，每月小修一次，一个季度大修剪一次并全面进行杂草清理1次。 ## ③草坪整齐雅观，无坑洼积水，无裸露地。使草的高度一致，边缘整齐。根据草坪植物的生长需要进行施肥，保证草坪植物青绿。肥料的使用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤。经常清除杂草，草种纯度不低于95%，新接管的要求半年内达到要求。对破坏或其他原因死亡的草坪植物应及时补植，补植要与原草坪草种相同。 ## ④灌木和花卉生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定艺术感和立体感。长势中等，叶色较鲜艳，植株基本整齐。修剪要在花芽分化前进行，以免把花芽剪除；花谢后要及时剪除残花老枝。根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉和施肥。雨水缺少的季节，淋水量要求不低于该规格的蒸腾量，花芽分化后必须适当追肥。肥料不能裸露，可以采用埋施或水施等不同方法。及时清理死苗，并在两周内补植回原来的植物，补植时施足基肥并加强保护措施，保证成活率。 ## ⑤树木生长良好，枝叶健壮，树形美观，修剪适度，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果良好。考虑每种树木的生长特点如叶芽、花芽分化期等，确定修剪时间，避免把花芽剪掉；修剪时按操作规程进行，尽量剪小伤口，剪口要平，要求及时剪除内生枝、虫枝、病枝、下垂枝、下缘线下的干枯枝叶。保持树冠完整。确保无明显枯枝死杈；树体上基本无蛀干害虫。及时清理死树，在3周内被植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，施足肥并加强淋水等保护措施。根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类的生长情况而定。树木肥料要埋施，先打开穴或开沟。施肥要回填土踏实、淋足水、找平，切记肥料裸露。 ## ⑥病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。冬季做好除虫卵工作，春季采取措施做好松类等树种的上树害虫的防治工作。药物用量及对环境影响，要求符合环保要求。 ## ⑦生态林木作物管养。包括库区内生态林木及作物的管理，种植适季作物，土地翻身除草，根据不同种类林木和作物，定期施肥、修剪、防虫害，确保林木和生态作物存活率在95%以上，有虫株率控制在10%以下。肥料、虫药费用由成交人负责。 ## ⑧绿地清洁，无垃圾杂物，无石头砖块，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地。绿化养护所产生的的垃圾要求日产日清，所用工具及浇水用皮管要求用后摆放整齐并放在隐蔽地方。 |  |  |
| ## 5 | 5.供电系统管理维护 ## ①负责库区电线电缆、电气照明、指示灯具、配电送电等系统和设备的日常维护和维修；完善电线电缆、配电箱标识。保障设施设备运转正常，维护良好，做好相关工作记录。 ## ②设立24小时报修电话，采购人从报修之日起2天内需派人到场维修，确保设施设备正常运转。 ## ③除不可抗力因素外，确保供电系统24小时正常运转。 ## ④确保库区路灯、楼道灯、房间灯、园林灯、路灯、消防应急灯、安全出口指示灯等正常使用。 ## ⑤对容易危及人身安全的设施、设备做好明显警示标志和防范措施，对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。 ## ⑥配合做好公共机构节能降耗相关监管控制。 ## ⑦交付物业管理的所有设备、设施，如发生丢失、人为损坏或者由于物业管理疏漏、维保不当等失误造成的损耗，均由物业公司负责赔偿和修复。 ## ⑧柴油发电机维保过程中所需要的的消耗品，如柴油、机油、管线、碳刷、插头、滤芯、滤清器等均由乙方负责，乙方每2个月至少开关机运行维保1次，每次不少于5分钟运行，填写运行维保表。 ## ⑨合同签订1个月内，对变压器室进行除锈刷漆（油漆颜色需要与原颜色一致或者接近），后期每6个月至少除锈刷漆一次，合同到期前1个月除锈刷漆一次，需要有工作记录和工作照片。 |  |  |
| ## 6 | 6.给排水系统管理维护 ①负责库区给排水系统、水箱、阀门、管道、水泵等系统和设备的日常维护和维修。保障设施设备运转正常，维护良好，做好相关工作记录。 ②设立24小时报修电话，采购人从报修之日起2天内需派人到场维修，确保设施设备正常运转。 ③除不可抗力因素外，确保给排水系统24小时正常运转。 ④确保设备保持整洁，管、线无跑、冒、滴、漏和鼠害等现象。 ⑤对容易危及人身安全的设施、设备做好明显警示标志和防范措施，对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。 ⑥配合做好公共机构节能降耗相关监管控制。 |  |  |
| ## 7 | 7.空调系统管理维护 ## ①负责库区空调、新风、除尘、采气装置、各类风口、自动控制等空气调节系统和设备的日常维护和维修。保障设施设备运转正常，维护良好，做好相关工作记录。 ## ②设立24小时报修电话，采购人从报修之日起2天内需派人到场维修，确保设施设备正常运转。 ## ③除不可抗力因素外，确保空调系统24小时正常运转。 ## ④确保设备保持整洁，散热良好，性能良好。管、线无跑、冒、滴、漏和鼠害等现象。 ## ⑤对容易危及人身安全的设施、设备做好明显警示标志和防范措施，对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。 ## ⑥配合做好公共机构节能降耗相关监管控制。 ## ⑦2025年12月份，拆卸空调，清洗一遍。 |  |  |
| ## 8 | 8.消防和监控系统管理维护 ## ①负责库区消防栓、水带、水枪、灭火器、安全出口等消防系统和设备的维护和维修；负责监控观察室、监控摄像头、监控显示器、视频存储硬盘等监控系统和设备的年检、维护和维修。完善消防和监控设施设备，确保消防和监控满足库区要求，保障设施设备运转正常，维护良好，做好相关工作记录。 ## ②设立24小时报修电话，采购人从报修之日起2天内需派人到场维修，确保设施设备正常运转。 ## ③除不可抗力因素外，确保消防和监控系统24小时正常运转。 ## ④确保设备保持整洁，管、线无跑、冒、滴、漏和鼠害等现象。 ## ⑤对容易危及人身安全的设施、设备做好明显警示标志和防范措施，对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。 ## ⑥2025年11月份，在广西土壤样品库内组织一次消防培训，含自备消防灭火器材。 ## ⑦配合做好公共机构节能降耗相关监管控制。 |  |  |
| ## 9 | 9.电梯运行维护 ①负责对库区电梯月检（每月2次）、年检、维护保养及维修，需委托有资质的专业公司进行检验、维护保养，费用由成交人负责。保障设施设备运转正常，无异响、振动，通风良好无异味，通讯设施良好，维护良好，做好相关工作记录。 ②设立24小时报修电话，采购人从报修之日起2天内需派人到场维修，确保设施设备正常运转。 ③除不可抗力因素外，确保电梯24小时正常运转。 ④确保设备保持整洁，管、线无跑、冒、滴、漏和鼠害等现象。 ⑤对容易危及人身安全的设施、设备做好明显警示标志和防范措施，对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。 ⑥配合做好公共机构节能降耗相关监管控制。 |  |  |
| ## 10 | 10.其他服务 ## ①负责库区内举办的各类会议、活动提供的会议室茶水供应、卫生保洁等劳务性服务。 ## ②做好接待前准备、接待中服务、接待后恢复、安全保障、秩序维护等物业服务保障工作。 ## ③负责收发快递、物品存储、标识完善、提供医药应急物品、拆卸、组装、搬运和清洗制样工具、清洗制样工服、清洗托盘、清洗加热型除湿机、清洗样品制备除尘机、维修门锁等服务工作。 ## 根据甲方工作要求，除2名保洁之外，还须增派1名保洁人员（大概工作60天）清洗制样工具、清洗制样工服、清洗托盘、清洗瓶子等。 ## 风干架、工作台一个星期至少清理3次（星期一、星期三、星期五），其他时间，若发现有灰尘，也要进行擦拭干净。 ## 制样工位一个星期至少清理2次（星期二、星期四），其他时间，若发现有灰尘，也要进行擦拭干净。 ## ④成交供应商投入本项目管理和服务人员配置总数不少于10人，管理和服务人员要区分岗位，统一服装和佩戴工作证上岗；管理和服务人员员工的工资标准、各项福利待遇、社会保险等均与采购人无关，由成交供应商全权负责承担；成交供应商承担所属劳动者的安全生产责任、人身损害赔偿责任等；管理和服务人员在工作期间发生工伤事故全部费用由成交供应商承担，成交供应商用工应遵守国家有关法律法规，并合法办理各种用工手续，如因用工不当，给采购人造成损失，由成交供应商全部承担；加强对投入本项目物业服务人员的保密教育，严格遵守保密规定。 ## ⑤合同签订1个月内，清理干净整个围墙内（指围墙内总土地面积为12142.39平方米，含广西土壤样品库占地面积约6130平方米和广西土壤样品库西边方向围墙内占地面积约6012.39平方米）房屋、室内室外、道路、沟渠（含明沟和暗沟里面淤泥、杂草、砖石等杂物，清理暗沟时候，需要复原损坏的地方，西边明沟需要联通至暗沟，暗沟用水泥砌，费用由中标方承担）、垃圾、杂草和杂树等，清理干净整个围墙外1米区域范围的杂草、树枝等（杂草、树枝等不得遮挡摄像头），后期每1个月至少清理干净一次整个库区围墙内房屋、室内室外、道路、沟渠、垃圾、杂草和杂树等，后期每1个月至少清理干净整个围墙外1米区域范围的杂草、树枝等，需要有工作记录和工作照片。 |  |  |
| ## 11 | ## 乙方如实际交接后未能满足以上要求的，视为虚假应标，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。 |  |  |

## 报价单位（盖章）：

## 单位地址：

## 联系人（签字）：

## 联系方式：

## 报价日期：

## 注：报价单位根据本表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明偏离情况，完全响应的填“无偏离”；完全响应且优于需求内容的填“正偏离”；未完全响应的填“负偏离”。属于“正偏离”或“负偏离”的具体内容应在“响应内容”一栏中加粗字体标注。

附件3

报价明细表

项目名称：广西壮族自治区生态环境监测中心2025年广西土壤样品库物业服务

| 序号 | 服务内容 | 报价要求 | 报价（含税，万元） | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 综合管理与维护服务 | 不得低于总报价的1% |  | （可根据实际情况附加说明） |
| （二） | 环境卫生与保洁 | / |  |  |
| （三） | 安防服务与保障 | / |  |  |
| （四） | 绿地养护与美化 | 不得低于总报价的1% |  |  |
| （五） | 供电系统管理维护 | / |  |  |
| （六） | 给排水系统管理维护 | / |  |  |
| （七） | 空调系统管理维护 | / |  |  |
| （八） | 消防和监控系统管理维护 | / |  |  |
| （九） | 电梯运行维护 | 不得低于总报价的2% |  |  |
| （十） | 其他服务 | 不得低于总报价的2% |  |  |
| （十一） | 本项目服务人员的工资、加班费、社会保险等按规定应有的费用 | 另附详表，应包含：1、工资标准符合（桂政发〔2023〕24号）规定的标准；2、社会保险按广西最低社保缴纳基数计算；3、国家法定节假日加班费按13天计算 |  | （需另附测算详表） |
| 项目报价 |  | 万元 |  |  |
| 报价要求 |  | 1.为避免不合理报价、降低服务质量，规定报价应遵循优质、合理的原则，不得恶意报价，人员的工资、社保、加班费等待遇不得低于南宁市当地当前人均最低工资标准和社保缴费标准。 2.报价时应按照项目报价明细表中的“报价要求”进行报价，如某一单项不符合“报价要求”，视为未响应采购需求。 3.总报价高于本项目采购预算金额的为无效报价。 |  |  |
| 其他要求 |  | 本项目实行总承包报价，报价应涵盖采购方采购需求中明确的全部费用。采购方不再支付成交价格以外的任何费用。 |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

联系人：

联系方式：

报价日期：    年   月   日

附件4

项目人员信息及佐证材料

项目名称：广西壮族自治区生态环境监测中心2025年广西土壤样品库物业服务

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄（岁） | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  | 身份证、学历证、近三个月缴纳社保凭证 |
| 2 | 保安人员 |  |  |  | 身份证、近三个月缴纳社保凭证 |
| 3 | 保安人员 |  |  |  | 身份证、近三个月缴纳社保凭证 |
| 4 | 保安人员 |  |  |  | 身份证、近三个月缴纳社保凭证 |
| 5 | 保安人员 |  |  |  | 身份证、近三个月缴纳社保凭证 |
| 6 | 绿化人员 |  |  |  | 身份证、花卉园艺或园林园艺职业资格证、近三个月缴纳社保凭证 |
| 7 | 保洁人员 |  |  |  | 身份证、近三个月缴纳社保凭证 |
| 8 | 保洁人员 |  |  |  | 身份证、近三个月缴纳社保凭证 |
| 9 | 工程人员 |  |  |  | 身份证、电工职业资格证或特种作业操作证、近三个月缴纳社保凭证 |
| 10 | 服务人员 |  |  |  | 身份证、近三个月缴纳社保凭证 |

具体证明材料附后。

附件5

供应商廉洁诚信投标承诺书

我方参加广西壮族自治区生态环境监测中心（简称采购方）项目采购时，在恪守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等法律和规定的基础上，郑重承诺如下：

一、承诺无下列违反诚信经营的情形（包括但不限于）：

1.近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

2.与成交服务单位没有发生过经济纠纷或违约记录。

二、承诺无下列相互串通报价的情形（包括但不限于）：

1.不同报价人的响应文件由同一方或某人编制或授意编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3.不同报价人的报价响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同报价响应文件相互混装。

三、承诺无下列恶意串通投标的情形（包括但不限于）：

1.报价人直接或者间接从采购相关方获得其他报价人的相关信息并修改其报价响应文件；

2.报价人按照某个采购相关方的授意撤换、修改报价响应文件；

3.报价人之间协商报价；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定报价人成交，然后再参加报价；

6．报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃成交；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人等其他串通行为。

四、承诺无下列虚假材料的情形（包括但不限于）：

- 1.使用他人名义投标；

- 2.提供虚假业绩、财务状况、信用证明等材料的；

- 3.提供虚假营业执照、资质资格证书等证件的，或篡改证书、证件等材料有效期关键性信息的；

- 4.制作投标文件时私自修改招标文件或技术标准包含差别表、技术配置等；

- 5.使用其他单位人员违反规定使用在建项目的项目负责人、总监理工程师等人员的；

五、承诺无下列围猎行为（包括但不限于）：

1.向采购方或其工作人员馈送礼金、礼品、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等；

2.为采购方或其工作人员报销应由其支付的费用；

3.为采购方或其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；

4.为采购方或其工作人员提供宴请、健身、娱乐等不当活动；

- 5.为采购方或其工作人员代为购置或借用房子、汽车等名贵物件；

- 6.发生为采购方或其工作人员私下成立不正当交易关系或其他有损采购方形象的行为；

- 7.发生为采购方有关人员的特定关系人安排工作、兼职以及供给入股、干股分成或其余不妥利益的行为；

- 8.可能影响采购方工作人员公正履行公事或职务清廉的其他行为。

如违反上述第一至五项的任一承诺内容，经核查属实，我方自愿退出采购活动，且三年内不得参加采购人组织的任何项目采购活动；若项目已履约的，愿意承担终止合同的全部法律和赔偿责任；若因我方违规行为造成采购人被通报或其他处罚的，愿支付采购人合同金额10%的违约金并终身不再参与采购人组织的采购活动，并承担由此产生的法律和行政处罚，不再寻求任何旨在减轻或者免除承担责任的辩解。

单位名称（盖章）：

年    月   日

附件6

现场勘察情况表

联系人：唐工                                       电话：19807710596

项目名称：广西壮族自治区生态环境监测中心2025年广西土壤样品库物业服务

一、本项目采购需求中的“综合管理与维护服务”要求是否已完全了解：（是或否）

二、本项目采购需求中的“环境卫生与保洁”要求是否已完全了解：（是或否）

三、本项目采购需求中的“安防服务与保障”要求是否已完全了解：（是或否）

四、本项目采购需求中的“绿地养护与美化”要求是否已完全了解：（是与否）

五、本项目采购需求中的“供电系统管理维护”要求是否已完全了解：（是与否）

六、本项目采购需求中的“给排水系统管理维护”要求是否已完全了解：（是与否）

七、本项目采购需求中的“空调系统管理维护”要求是否已完全了解：（是或否）

八、本项目采购需求中的“消防和监控系统管理维护”要求是否已完全了解：（是或否）

九、本项目采购需求中的“电梯运行维护”要求是否已完全了解：（是或否）

十、本项目采购需求中的“其他服务”要求是否已完全了解：（是或否）

十一、是否对本项目的整体情况已完全了解：（是或否）

采购人代表签字： 年 月 日

勘察单位名称（盖章）： 勘察人员签字： 年 月 日