## 广西壮族自治区妇幼保健院空调

## 采购项目（反向竞价）

（政采云平台）反向竞价采购文件

项目名称：广西壮族自治区妇幼保健院空调采购项目

项目编号：GXFBY-HW-YN-2025127

采购单位：广西壮族自治区妇幼保健院

广西壮族自治区妇幼保健院空调采购项目需求

- 一、项目名称：广西壮族自治区妇幼保健院空调采购项目

- 二、项目编号：GXFBY-HW-YN-2025127

- 三、采购项目采购上控价： 221950.00  元

- 四、采购方式：政采云平台-反向竞价

五、供货商资质

1、具有独立法人资格及承担民事责任的能力。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、为政采云平台上注册并审核通过的供应商。

六、质量要求

1、成交供应商所供应的商品必须是设备品牌厂商原装出品、全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的产品。

2、在采购人验收之前，商品所有权和风险属于成交供应商，商品发生遗失、损坏等由成交供应商负责。

3、供货时成交供应商须向采购人提供采购人所需的有关商品的资料：相关检测报告、商品合格证、保修卡、使用说明等。

七、采购说明及需求明细

1、本项目需求表中的技术参数仅起参考作用，供应商可选用其他技术参数替代，但这些替代的技术参数要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。

2、本项目需求表中带有“★”技术参数及性能配置要求为实质性要求，必须满足，竞价响应不得低于该技术指标或要求。

采购需求明细

| 序号 | 家电 名称 | ★技术参数 | ★反向竞价品牌 | ★反向竞价规格型号 | 单位 | 数量 | 上控单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹挂机空调 | 1、规格：1.5匹变频冷暖壁挂式空调 2、能效等级：二级能效 3、能效比APF：4.73 4、额定制冷量(W)：3500 5、额定制热量(W)：4600 6、额定制冷功率(W)：930 7、额定制热功率(W)：1160 8、运行噪音（dB）室内（高风档）:35 9、运行噪音（dB）室外:50 10、循环风量（m³/h）：640 11、电压/频率（V/Hz）：1-220-50 12.含安装（包含支架、按规范钻孔、安装排水、加长铜管（每台约6米）） | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 | 台 | 1 | 3350.00 | 3350.00 |  |
| 2 | 2匹挂机空调 | 1、规格：2匹变频冷暖壁挂式空调 2、能效等级：二级能效 3、能效比APF：4.26 4、额定制冷量(W)：5020 5、额定制热量(W)：6680 6、额定制冷功率(W)：1380 7、额定制热功率(W)：1900 8、运行噪音（dB）室内（高风档）:40 9、运行噪音（dB）室外: 53 10、循环风量（m³/h）：1000 11、电压/频率（V/Hz）：1-220-50 12.含安装（包含支架、按规范钻孔、安装排水、加长铜管（每台约6米）） | 格力 | KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01 | 台 | 1 | 5300.00 | 5300.00 |  |
| 3 | 3匹空调柜机 | 1、规格：3匹变频冷暖立柜式空调 2、能效等级：二级能效 3、能效比APF：4.12 4、额定制冷量(W)：7400 5、额定制热量(W)：9650 6、额定制冷功率(W)：2090 7、额定制热功率(W)：2750 8、运行噪音（dB）室内（高风档）:42 9、运行噪音（dB）室外: 56 10、循环风量（m³/h）：1210 11、电压/频率（V/Hz）：1-220-50 12、含安装（包含支架、按规范钻孔、安装排水、加长铜管（每台约10米）） | 格力 | KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01 | 台 | 2 | 7650.00 | 15300.00 |  |
| 4 | 5匹空调柜机 | - 1、规格：5匹变频冷暖立柜式空调 - 2、能效等级：二级能效 - 3、能效比：4.12 - 4、额定制冷量(W)：12160 - 5、额定制热量(W)：14100 - 6、额定制冷功率(W)：3600 - 7、额定制热功率(W)：3950 - 8、运行噪音（dB）室内（高风档）:50 - 9、运行噪音（dB）室外:60 - 10、风量（m³/h）：2050 - 11、电压/频率（V/Hz）：3-380-50 12.含安装（包含支架、按规范钻孔、安装排水、加长铜管（每台约10米）） | 格力 | KFR-120LW/(12537S)FNhAa-B2JY01 | 台 | 18 | 11000.00 | 198000.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 221950.00 |  |

| 商务及其他要求： |  |
| --- | --- |
| ★交货时间及地点 | 交货期：自签订合同之日按采购方实际需求分批次交货安装调试完毕使用，供货有效期1年。 交货地点：广西南宁市兴宁区厢竹大道59号 |
| ★售后服务要求 | 服务要求 1、成交供应商须安排固定的业务员专责采购人的业务、委派固定的运送人员负责运送工作，须更换相关人员，须经提前知会采购人同意。 2、成交供应商须按照采购人指定的商品名称、规格、数量等要求在规定时间内将商品送到指定地点，成交供应商供货不符合要求的，采购人有权立即拒收，退货后成交供应商须在采购人指定时间内完成补充或更换。 3、对采购人商品的供货配送要求，送货存在多批次不定量的情况，成交供应商原则上在24小时内送货达指定地点，最长不能超过48小时。如商品需要安装调试，原则上应在商品送达采购人指定点后24小时内完成安装调试,安装位置及布置由采购人指定，安装人工及辅材统一包含在设备采购金额范围内，成交供应商自行承担风险。 4、对服务期限内停产的或不容易购买的商品，确需更换为不同品牌的同类商品时，成交供应商应以性价比相同或更高作为主要原则，及时向采购人提供产品宣传资料，经与采购人同意后，成交供应商方可进行调换配送。 5、产品免费保修期： ①按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期按照商品厂家保修期执行，从货物验收合格之日起算。 ②成交供应商应保证设备正确安装、正常使用，在其寿命期内运行良好。 ③在质量保证期内，由于成交供应商设备或软件的质量问题而造成的停运，成交供应商应在接到采购人通知后的24小时内负责处理缺陷或更换有损坏的部件、或者调整相应的软件，并赔偿由此造成的损失。 ④质保期内设备故障部件、软件等处理应免费。 ⑤成交供应商从其他厂商采购的软件和设备，一切质量问题应由成交供应商负责。 6、售后服务的内容和措施： ①采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 ②保修期内免收维修费、免费更换零部件，保修期过后以优惠价格提供零部件。 ③服务响应要求：提供7×24小时电话技术支持服务，需现场服务支持的2小时内到达采购人现场。 7、采购的该批目录内的家电，按需送货按实结算，中标人根据采购人确定进行多批次供货，中标人应知晓并综合考虑分批送货成本。 |
| ★质量保证期 | 质保期≥6年，质保期期内产品实行三包。 |
| 履约保证金 | 无 |
| ★付款方式 | 合同标的明细内的货物，按需求计划分批送货，已配送的货物自交货验收合格之日起15个工作日内，成交人提供并收集送、验货等材料及全额发票交给采购人；采购人按照财务审批流程确认无误后支付合同款给成交人。 |
| ★验收标准 | 验收方法： ①按照国家标准及相关要求确认商品规格型号、生产日期后进行数量验收。验收时：成交供应商所提供的商品在采购人验收入库时如发现以下问题必须及时无条件退换货品： - 外包装出现破损； - 商品与外包装标签内容不相符； - 商品出现破损、划痕、使用过痕迹； - 商品通电后出现故障； - 其他不符合行业标准和要求的货品。 ②验收后：成交供应商所提供的货品虽经采购人验收，但在使用过程中发现货品存在质量问题的应及时给予退换货品。 |
| ★违约责任 | 1、若成交供应商供应的产品不符合国家相关的检验标准的，采购人有权当场要求退换不符合检验标准的产品，并由成交供应商承担相应责任（包括但不限于采购人直接经济损失、造成事故的赔偿和法律责任等）。 2、成交供应商在接到采购人对产品质量提出的书面异议后，应在24小时内做出处理。 3、成交供应商不能按采购人指定送货时间（超出预定时间2小时以上）送达指定地点时，将视认为违约。违约金500元/次，从该项目合同款中扣除。 4、成交供应商配送人员到达双方约定的交货地点并通知采购人对接人员后，采购人对接人员应及时验收入库，并在送货单上签字确认。 5、若成交供应商送货清单所标单价与成交单价不符的，低于成交单价的则按送货清单单价进行结算，高于成交单价的则成交单价进行结算。 6、成交供应商提供商品与采购人要求不符或验收不合格，成交供应商应在4小时内予以替换，逾期未替换或替换后仍无法通过采购人验货的，采购人有权要求成交供应商支付相当于该商品订货价款5%的违约金。发生上述情形累计超过3 次，或者发生一次但情节严重的，采购人有权单方解除合同，给采购人造成损失的，采购人有权要求成交供应商承担。 7、如果成交供应商所供应的商品报送的价格经调查核实高于签订合同价格时将视认为违约，采购人有权单方终止合同。 8、成交供应商所提供商品必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则视为对采购人违约，成交供应商承担全部赔偿责任。 |
| ★其他要求 | 1、竞标报价 （1）竞标文件必须包括项目竞标报价表，否则将被视为废标。 （2）竞标报价必须包括竞标产品的原材料成本、生产、检验检测、包装、运输、仓储、配送、服务、利润、税金、政策性规费、保险、劳保、质保及竞标等一切相关费用。 （3）本次竞标报价按竞标报价表中的品种进行报价，竞标人的报价总价不得高于本项目预算上控金额，否则竞标无效。在竞标报价表中须列明本项目所有物品的规格、材质、价格等，尽可能详细说明。 （4）所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。 （5）货品有生产厂家、品牌的必须填写。 （6）本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求；报价时必须提交检测报告，3C认证、节能认证等产品材料。 2、质量标准： （1）成交供应商须向采购人提供采购人所需的有关商品的资料包括但不限于商品生产厂家的营业执照复印件及相关检测报告等。 （1）按照国家标准及相关要求验收货品生产日期、数量、质量等，验收合格后双方在送货单上签字确认。验收时成交人所提供的货品在采购人验收入库时如发现质量问题必须及时无条件退换货品。 （2）验收后：成交人所提供的货品虽经采购人验收，但在使用过程中发现货品存在质其他要求量问题的应及时给予退换货品。 #### （3）投标供应商合同签订时必须提供对应生产厂家对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数、品牌要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。 （4）其他要求根据合同约定执行。 4、违约责任 （1）若成交人供应的产品不符合国家相关的检验标准的，成交人应在与采购人约定的时间内予以替换，逾期未替换或替换后仍无法通过采购人验收的，采购人有权终止合同，并由成交人承担相应责任（包括但不限于采购人直接经济损失、造成事故的赔偿和法律等）。 （2）成交供应商所提供的商品质量、服务质量如出现问题，予以书面警告，并要求立即整改，如不及时整改或整改效果采购人不满意，予以扣款200元/台，处罚金额从本项目履约保证金中扣除。如因货物本身质量问题而出现安全事故，采购人有权终止合同并由成交人承担相应责任（包括但不限于采购人直接经济损失、造成事故的赔偿和法律责任等）。 （3）成交人不能按采购人指定送货时间送达指定地点时，将视认为违约，每超过1天，采购人有权要求成交人支付相当于当次订货价款1%的违约金，以此类推。 （4）若成交供应商送货清单所标单价与合同单价不符的，低于合同单价的，如果是供应商写错单价，可双方协商供货单价，但不能高于合同单价，如果价格无误则按送货清单单价进行结算；高于合同单价的则按合同单价进行结算。 （5）如果成交供应商所供应的货物报送的价格经调查核实高于签订合同价格时将视认为违约，当违约累计达三次时采购人有权单方终止合同。 （6）成交供应商所提供商品必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则视为对采购人违约，成交供应商承担全部赔偿责任。 5、注意事项 本项目按单价报价，不能高于单价预算，不能超总预算价，超预算价则竞标无效。 6、竞标人成交后，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不到招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货,并解除合同，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该成交人承担。 7、标注“★”部份必须满足。参数如有任意一项负偏离的，视为实质不响应文件要求，其竞标无效。 |

- 六、文件要求：

意向单位需提供上传政采云电子版文件， 文件内容按以下顺序做个PDF电子版文件，内容包括：

（一）资格文件

1.有效的营业执照复印件、经营许可证复印件、有效的组织机构代码证复印件、有效的税务登记证复印件，以上证件加盖公章。（注：报价人按“三证合一”登记制度已办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证可不提供，以报价人所提供的营业执照复印件为准。）

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

3.授权委托书原件（非法人参与时必须提供）（注明项目联系人、联系电话）

4.被授权人身份证复印件（加盖公章）

- （二）产品报价信息表、技术文件及商务文件等

- 1.产品报价信息表（见附件1）

2.对文中的“项目要求及技术需求表和商务要求表”的内容进行逐条是否响应。格式见“附件2技术、商务响应表”

3.售后服务承诺（自拟）

附件1

报  价  表

项目名称：

| 项号 | 标的名称 | 数量及单位① | 品牌及规格型号 | 制造商及原产地 | 技术性能及配置 | 单价（元）② | 总价（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 以上性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌及规格型号、制造商及原产地、技术性能及配置、单价、合计、竞标总报价、交货期”必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者其委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：    年   月   日

附件2

技术、商务响应表格式

| 项目 | 在线询价文件技术、商务条款要求 | 供应商的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照文件“采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并做出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

采购合同（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

项目名称编号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）规定条款和成交供应商竞争性磋商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套耗材报单价（元）（请详细列出）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性磋商文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性磋商文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性磋商文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性磋商文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：         不限         。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输及损耗已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵交货地点  。

第五条　交付和验收

1、交货时间：   按乙方响应文件中所承诺的时间   、地点：   采购人指定地点   。

2、乙方提供不符合竞争性磋商文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性磋商文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：      按响应文件的承诺      。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

合同标的明细内的货物，按需求计划分批送货，已配送的货物自交货验收合格之日起15个工作日内，成交人提供并收集送、验货等材料及全额发票交给采购人；采购人按照财务审批流程确认无误后支付合同款给成交人。

第九条  履约保证金：无

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　 违约责任

1、若成交供应商供应的产品不符合国家相关的检验标准的，采购人有权当场要求退换不符合检验标准的产品，并由成交供应商承担相应责任（包括但不限于采购人直接经济损失、造成事故的赔偿和法律责任等）。

2、成交供应商在接到采购人对产品质量提出的书面异议后，应在24小时内做出处理。

3、成交供应商不能按采购人指定送货时间（超出预定时间2小时以上）送达指定地点时，将视认为违约。违约金500元/次，从该项目合同款中扣除。

4、成交供应商配送人员到达双方约定的交货地点并通知采购人对接人员后，采购人对接人员应及时验收入库，并在送货单上签字确认。

5、若成交供应商送货清单所标单价与成交单价不符的，低于成交单价的则按送货清单单价进行结算，高于成交单价的则成交单价进行结算。

6、成交供应商提供商品与采购人要求不符或验收不合格，成交供应商应在4小时内予以替换，逾期未替换或替换后仍无法通过采购人验货的，采购人有权要求成交供应商支付相当于该商品订货价款5%的违约金。发生上述情形累计超过3 次，或者发生一次但情节严重的，采购人有权单方解除合同，给采购人造成损失的，采购人有权要求成交供应商承担。

7、如果成交供应商所供应的商品报送的价格经调查核实高于签订合同价格时将视认为违约，采购人有权单方终止合同。

8、成交供应商所提供商品必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则视为对采购人违约，成交供应商承担全部赔偿责任。

9、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。一方对货物质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对货物质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　 签订本合同依据

1、成交通知书

2、项目采购需求

3、磋商书

4、第一次报价

5、商务、技术响应、偏离情况说明表

6、最后报价

7、售后服务承诺书

8、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力，甲方五份，乙方二份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |