广西壮族自治区柳州生态环境监测中心

2025~2026年物业采购需求

一、项目概况

（一）项目地点：

1、广西壮族自治区柳州生态环境监测中心，柳州市三中路70号，房屋建筑面积约4700m2，包括办公楼（4层）、实验楼（7层）、C设备楼（2层），1部电梯，中心公共场所（包括停车场、车库、配电房等所有场地）。

2、洛维水质自动监测站，柳州市洛维路299号，房屋建筑面积462.82m2。

3、露塘水质自动监测站，柳州市洛满镇柳州监狱民警职工沿江住宅区1号，房屋建筑面积475.92m2。

4、梅林水质自动监测站，三江侗族自治区富禄社区归东河口，房屋建筑面积216m2。

（二）采购预算：41万。

（三）服务时间：2025年8月1日-2026年7月31日。

（供应商可自行踏勘现场，费用自理）

二、服务项目需求

成交单位在项目地点设置物业管理机构，派驻专业物业管理经理，全面负责上述服务范围的物业管理工作。建立完善的物业管理制度、工作流程和工作计划，业务上接受业主单位的监督和检查。

物业管理服务包括：物业管理服务包括基本服务、综合管理与维护、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务、水质自动监测站安保和保洁服务等。其主要项内容、要求和标准如下：

（一）基本服务

1、目标与责任，结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

2、服务人员要求

（1）成交服务商应对服务人员开展岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

（2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

（3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

（4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

（5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

3、档案管理

（1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

（2）档案和记录齐全，包括但不限于：①人员教育培训和考核记录。②房屋维护记录。③公用设施设备维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥清洁整改记录、消杀记录等。

（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

（4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

4、服务改进

（1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

（2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

（3）明确需整改问题及时整改完成。

5、服务方案及工作制度

（1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

（2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

（3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案、水质自动监测站安保和保洁服务等。

（二）综合管理与维护

包括大院内的建筑物、公共区域（地面、墙面、门窗、楼梯、通道、围墙等）、办公区域（办公桌椅、沙发、茶几、柜子、灯具等）、实验室（桌椅、器皿柜、试剂柜、试验台等）、电器的日常维护与零星维修，除不可抗力因素外，确保24小时正常运行。

1、每日进行公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2、每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现异常及时清掏，确保管井通畅，无堵塞外溢，确保无恶臭。出现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

3、每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。

4、每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人采取必要的避险和防护措施。对房屋进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

5、每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

6、每半年清理1次院内所有雨水、污水管道、化粪池、沉砂井、污水井。

7、每年强降雨天气前后、雨季检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

8、每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

9、场院用地范围内土地平整、道路平整、主要道路及停车场交通标志齐全、规范。

（三）公用设施设备维护服务

负责供电系统包括电线电缆、电气照明、指示灯具、配电送电、电梯、空调机等系统日常维护；给排水体统包括阀门、管道等系统和设备的年检、日常维护、零星维修等。

1、供配电及照明系统管理与维护

（1）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。

（2）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

（3）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

（3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。确保路灯、楼道灯、室内灯、指示灯等所有灯具正常使用，

（4）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

（5）容易危及人身安全的设施、设备有明显警示标志和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。

2、电梯运行和维护

（1）电梯系统管理维护。包括电梯曳引系统、导向系统、轿厢系统 、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统和安全保护系统等在内的年检、日常维护维保及维修等。

（2）确保电梯24小时运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。

（3）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。并定期更换。

（4）每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。

（5）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。

（6）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

3、空调系统运行与维护

服务区域内办公室、实验室等场所共有空调121台（不含水站），其中挂机106台，柜机15台。所有空调深度清理1次/年、机内滤网保洁1次/半年。空调深度清理须请专业的清洁公司进行清理，清理费用由中标人承担，清洁公司的选择须征得采购人确认。

4、消防系统管理维护

定期检查消防设施设备情况，保证遇到紧急情况可随时启用，消防通道通畅；包括消防联动系统、消防栓、灭火器、应急照明灯、应急指示标志、安全出口等消防系统和设备。消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。

（1）制定消防、公共安全等突发事件应急处理措施方案，保安员每年应该进行两次以上应急预案培训或演练。检查防范各类火源以免发生火灾。要熟悉出口、通道、走火线、火警警钟、灭火器等消防设备，常年保持消防通道畅通无阻，安全标识更新、消防器材养护、保证消防器材、设施完好。

（2）按实际有效期更换全新灭火设施，包括但不限于干粉灭火器、二氧化碳灭火器、六氟丙烷灭火器，确保同期可用灭火器数量不低于：4KG干粉灭火器90个、3KG二氧化碳灭火器65个、6KG悬挂式六氟丙烷灭火器29个；消防沙15桶，灭火器和消防栓购置费用全部由中标人承担，购置规格须征得采购人同意，具体摆放位置由采购人指定。

（3）定期检查并确保消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。

（4）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。

（四）环境卫生与保洁

1、大院用地范围内所有区域的办公楼、实验楼、配电间、门卫室、停车场、道路、实验室、围墙等的保洁、保养、清洗、消毒、杀虫、灭“四害”、垃圾清理、管道疏通、化粪池清理、门前“三包”区域的及所有日常卫生工具和常用消耗品更换等。

2、建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行；做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。

3、作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。

4、办公用房区域保洁要求

（1）办公楼公共区域，包含走廊、楼梯、栏杆扶手、地面、墙面、天花板、卫生间、垃圾桶、会议室、办公室、电梯轿厢内外等区域的卫生清洁和整理。要求每天下班前收一次垃圾、清洁一次走廊楼梯地板，办公楼保洁每天至少 1 次，其中会议室第一遍保洁必须在早上 8：10 时前完成；办公楼天面、地面、过道、卫生间第一遍保洁必须要在早上 8：30 时前完成。每周清洗一次门窗玻璃、栏杆扶手及3米以下瓷砖墙面。

（2）上班时间做到随脏随清，保持地面清洁，无杂物、无积水、无毛发、无异味、排水畅通确保地面清洁，无杂物，无积水、无异味；天面墙面无蜘蛛网、痰迹、霉点、污迹、乱张贴；通道无杂物、乱摆放。所有区域保洁率要达到 99％，垃圾每日清理回收率 100％。

（3）各部门内部办公区按实际需求进行清洁作业，每季度不少于1次。

5、实验区域保洁要求

（1）实验区外部保洁每天至少 1 次要求每天下班前收一次垃圾、清洁一次走廊楼梯地板，

（2）实验室内保洁每季度至少1次，：包括门（门及门套）、内外墙窗（窗台及玻璃）、地面、天花板、空调、柜子外部、通风设备（包含通风橱、通风罩、通风管道）外部、冰箱外部、开关、插座、吊扇、线槽、电线排管外部、管道、护栏、灯具、墙面、部分仪器设备外部。

（3）实验室需制订保洁计划，在实验室责任人监督下开展。

（4）实验室保洁人员必须进行岗前实验室安全知识培训（培训2次必须能上岗），知悉实验室仪器设备、危险化学品情况，工作责任心强、安全意识强、工作细心、遵守实验室要求。

6、卫生间保洁要求

（1）每日至少开展2次清洁作业，保持干净，无异味，垃圾无溢出，无漏水现象。

（2）及时补充厕纸等必要用品。

（3）保证卫生间设施正常使用，发现故障及时维修。

7、 停车场、道路、场坪等地面清扫每天 1 次，保证地面无垃圾、杂物、灰尘、积水、杂草、杂石等。地面垃圾滞留时间不能超过 1 小时；道路及地面基本干净、整洁、无垃圾、杂物、浮砂、无积水、无污迹，无直径 1cm 以上的石子，车场标识牌、消防等设施目视无污迹，无明显灰尘。

8、楼道内无乱悬挂、乱贴乱画、乱堆放，无明显暴露垃圾、卫生死角等现象，保证责任区内干净整洁。垃圾日产日清，每天早晚定时清运1次。无垃圾桶、果皮箱满溢现象，每周至少清洗1次垃圾设施，保持清洁，无异味。

9、建立消杀工作管理制度，根据大院里实际情况开展消杀和灭虫除害工作（每年不少于两次，费用由成交方承担），适时投放消杀药物，有效控制鼠、蟑螂、蚊、蝇等害虫孳生。

10、临时性的保洁任务：包括环境清洁专项整治或临时检查需要而开展的保洁工作等。

11、按照垃圾分类有关要求做好垃圾桶分类放置，保持垃圾桶清洁整齐，并定期做好垃圾分类投放精准度记录，将有关数据报送给采购人参考。做好垃圾分类和环境保护的宣传工作，协助采购人做好有关垃圾分类的检查工作。

(五)绿化服务

1、负责服务区域内现有绿植的的修整、浇水、培土、施肥、病虫防治、成形等养护。

2、购买或租赁用于室内外区域美化的绿植并进行养护和管理，并按需要进行更换。服务期内，按需求更换绿植至少3批次，每次更换至少包含6个种类以上的当季绿植不少于70盆，其中用于门厅的大型观赏绿植6盆。（投标时，投标人必须提供植物品种、数量、规格和摆放方案），否则投标无效。

3、定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

（六）安防服务与保障

包括门卫、保安管理，管理服务标识设置与维护、车辆行驶、停放管理及其他秩序维护等。负责维护大院范围内公共秩序及协助处理区域内的一切与治安有关的事件。协助、配合甲方做好安全生产大检查和督查整改等安全事务工作。维护大院的公共生活秩序，保证人员安全和正常工作、生活秩序。做好防火、防盗、防暴工作，检查、制止不法侵害，发现安全隐患、治安事件和刑事案件时，要及时报警，并采取有效措施排除化解安全隐患和危害事端。

1、基本要求

（1）建立保安服务相关制度，并按照执行。

（2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。

（3）配备保安服务必要的器材。

2、出入管理

（1）设置门岗，做好来访人员、在办公楼（区）主出入口实行 24小时值班制。

（2）查验来访人员有效的证件，问清事由，并做好登记，通知受访者接访，未经受访者允许不准放入，严禁推销、拾荒、商贩等无关人员进入；重点监控实验大楼进出人员，外来人员未经采购人引领禁止进入实验楼层。对进出大件物品或危险物品的查验，防止大院内物资外流和闲散人员闯入大院内；做好防火、灭火、防盗、防破坏、防事故的安全工作。

（3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。

（4）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

3、值班巡查

（1）值班巡查分为重点巡查和常态巡视，白天采取常态巡视的工作方法，常态为每2小时巡视一次；重点时段22:00—6:00之间，每小时巡查一次，做好巡逻位置时间签到。

（2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。

（3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

（4）在单位下班1小时内对办公区门窗及用电用水进行检查，关好A楼一楼、四楼门禁；B楼电梯、一楼、二楼门禁，大门在无人进出时要保持关闭，防止可疑人员进出。

（5）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。

（6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。

（7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。

4、停车场管理

（1）做好公共停车场的管理：负责维护大门道闸系统的正常使用，管理停车场，定时对公共停车场进行例行巡查。发现问题及时报告，做好安全防范工作。禁止在停车场内维修车辆及动火。

（2）引导车辆进出、停放，管理、甄别进出车辆、往来人员，保障停车场畅通无阻，发现有停放不整情况，及时和车主取得联系。

（3）对进入停车场的人员要注意观察，闲杂人员应劝其离开。装载易燃、易爆、剧毒物品的车辆禁止进入场内保管。按照采购人要求确保停车位标识清晰，不清晰时重新画线（所用材质须征得采购人同意），并做好车辆、道路及环境秩序管理等；配合做好其它工作。

（4）中标方需在中心周边200m范围内租赁10个固定车位用于中心职工车辆停放，相关费用由中标单位负责。

（5）如遇我单位举办大型活动（不超过4次）占用停车场时，中标方需在周边200m范围内，负责解决中心职工车辆临时停车服务，相关费用由中标单位负责。

（6）物业公司负责对中心职工电动车停车区进行管理，非中心职工电动车不允许停放在职工停车区。

5、消防安全管理

保安员掌握消防灭火和使用灭火器等消防设备技能，如遇火灾发生应迅速判断火势来源即时报火警，并及时指导人员安全逃离火区，引导消防人员迅速到达火场连接消防设施进行灭火；在紧急情况下组织人员疏散。

6、其他要求

（1）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

（2）快递物品必须是采购人提供通信录上记录的工作人员方可存放在门卫室。

（3）管理大院内家属楼住户信息、车辆信息。

（4）协助配合当地公安机关及有关部门处理区域内所辖物业区域内一切与治安有关的事件。发生各类案件、灾害、事故时，负责救助工作、保护好现场、及时向公安机关和采购人报告并协助调查。

（5）及时分发每日送到的报刊杂志等。

（七）会议及其他服务保障

包括办公区域内举办的各类会议、活动提供的会议室开水供应、室内卫生保洁等劳务性服务，提供必要的人力服务，按照采购人要求摆放桌椅，布置会场。

1、无偿提供办公室、实验室调整时桌椅、仪器设备、设施、柜体、文件的物品搬运、移摆和卫生清洁工作，保证各会议室的清洁卫生和桌椅整齐有序；设备设施、办公桌椅等物品搬运、移摆不得额外收取费用（人手不足须另外聘请，聘请费用由中标人承担）。

2、做好法定节假日和重大活动的布置：法定节假日期间，根据采购方提供的物品，按照要求，按时张挂和收回国旗、彩旗、灯笼、横幅、标语等。按照提供图样摆放花坛或其他装饰，并按要求按时回收、清运垃圾。

（八）水质自动监测站安保和保洁服务。

1、岗位及职责：秩序维护员（兼职保洁员）3名,负责梅林、露塘和洛维三处水质自动监测站门岗执勤、安全巡视、安全秩序维护、突发事件的处理及三处站点的保洁卫生。

2、工作要求：

（1）公共秩序维护、安全防范等事项的管理和服务（包括门岗车辆和人员出入管理、防火、灭火、防盗、防破坏、抢险协助、突发事件处理等相关工作）；

（2）负责服务范围内门口、通道、停车场、各楼层及公共走道和楼道的安全、消防、巡检、值勤，维护交通秩序与引导车辆按规定停放等各项管理工作；

（3）大门及大楼实行 24 小时全天候值岗制度，确保水质自动监测站内的安全和良好的工作秩序；

（4）门岗根据要求对出入大门的车辆、人员、物品进行认真安检并详细登记；要求文明礼貌，对待工作人员、来访群众主动问好，保持良好的服务态度，行为规范，作风严谨；

（5）保证水质自动监测站的正常工作秩序，劝阻和制止信访当事人无理缠诉行为；禁止闲杂及推销人员入内；

（6）对出入水质自动监测站的外来人员、物品进行登记和放行，对可疑人员拒绝放行，对可疑物品留置处理，制止儿童进入办公区域玩耍、打闹；

（7）做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件；

（8）制定突发事件处理方案，拟定相应的措施，建立快速反应机制；

（9）每日保洁1次，保持无废弃物，做到垃圾日产、日清、日出；

（10）公共区域地面、墙面、门窗、玻璃、照明灯具等做到洁净、光亮，无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹及杂物；

（11）确保服务区域内楼道、走廊无杂物堆放、消防通道畅通；

（12）做好疫情防控消杀工作，做好消杀记录。

3、房屋使用要求：

（1）每个水质自动监测站物业仅能使用水站1间空置房屋；

（2）中标人委派的1名秩序维护员可居住在三处水站空置的房屋内，其余人员不得居住；

（3）居住在内的秩序维护员必须维护好房屋内配套设施，保持房屋内的整洁，不得堆放杂物。

（九）其他服务工作

1、协助重大活动场地布置、秩序维护。

2、采购人指定的物业服务范围内的物品清洗和消毒工作。

3、积极配合采购人交办的其他工作，提供力所能及的帮助。

三、特别说明

1、本项目公共区域设施设备的维修、灭“四害”、化粪池清掏、电梯检定及保养、空调清洗、绿植、灭火器、消防沙、防雷检测、劳动工具、清扫保洁易耗品、清洁用品、消毒用品等费用及采购文件中明确的各种费用由投标人负责。

2、安全警示标识、标牌、供电、供水、照明及电梯等设备设施维修涉及到人工费用由中标方承担，需更换器材配件的材料费由采购方支付。

3、本项目物业服务需要使用的消毒、杀虫药物、农药化肥等，必须是低毒、无环境公害的合规产品，且使用前需报采购人批准，指定区域存放存储，做到使用有记录，及投放安全公告。

4、本项目实施过程中，其产生的过路费、燃油充电、餐费、住宿等费用全部由中标人承担。

四、人员配备要求

（一）岗位安排

本项目最低人员配置13 人，供应商提供的所有岗位人员的年龄必须符合《劳动法》规定的要求。具体要求如下表：

| - 序号 | - 类别 | - 人数下限 | - 基本要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目主管 | - 1人 | - 中级职称及大专文凭，身体健康，体检合格，具有物业经理上岗证，原件备查，物业管理工作经验。 | - 全面负责日常工作 |
| - 2 | - 保安员 | - 4人 | 至少有 1 年以上相关物业服务工作经验，身体健康，无不良嗜好，没有传染病、精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，会讲普通话，能与人正常沟通，体貌端正，24 小时轮流值班。 | 年龄不得超过55岁，且50周岁以下的比例不得低于 50% |
| - 3 | - 保洁员 | - 4人 | 身体健康，体检合格，无不良嗜好。 | 55岁以下 |
| - 4 | - 维修员 | - 1人 | - 符合值班电工操作规程的有 关规定，必须同时持有有效 《低压电工作业证》和《特种 设备安全管理和作业人员证》，提供相关证件复印件、原件备查。 | - 全面负责维 修工作 |
| - 5 | - 水站秩序维护员 | - 3人 | - 身体健康，体检合格，无不良嗜好。 | - 兼职保洁工作 |
| - 合计 |  | - 13人 |  |  |

1、中标人必须与上述人员签订《劳动合同》，工资不得低于柳州最低工资标准的工资，交纳正常的社会保险等。涉及用工方面的劳务纠纷、福利纠纷和劳动事故均由中标人负责，与采购人无关。

2、进驻本单位的服务人员，应根据不同的工种配发工作服和工号牌，上班时穿着；仪容仪表要符合规定标准，要具有一定的工作经验，积极配合业主做好日常工作。

3、 中标人必须建立物业档案，档案资料齐全完整，分类成册，查阅方便。及时变更登记，账物相符。

4、服务人员工作要求

（1）在工作期间应坚守岗位、尽职尽责，不得擅离职守，不得闲聊、打闹，不得干私活，不得看书、看报，不得下棋、打牌，吃零食。值班前8小时内不得喝酒；值班期间不得喝酒、抽烟、打瞌睡，男员工不准留胡须、蓄长发、染发（黑色除外）、刺青纹身、佩带过分饰物，女员工不准浓汝或佩带过分饰物，头发染色不能过艳；

（2）在工作期间应严格遵守作息制度，不得迟到、早退，不得脱岗、旷工；

（3）在工作期间应坚持文明服务、礼貌用语，处理问题要分清是非、坚持原则、实事求是、以理服人、态度和蔼，不讲污言秽语，严禁打人、骂人、侮辱人格等侵权行为；

（4）应遵纪守法、秉公办事，严禁以权谋私、徇私舞弊；

（5）上岗后未经许可不得擅自换岗；应做好详细的交接班记录、值班巡逻记录，以备检查；

（6）相互之间应和睦相处，杜绝争吵、打骂等违纪现象；

（7）服务人员发生意外伤害事故由中标单位负责；

（8）保洁人员需协助做好会议以及其他日常的各项活动工作；

（9）项目所有人员不得容留外人住宿，聚餐，聚会，未经业主同意，不得允许外人及车辆进入场院范围内；

（10）项目所有人员不得参与或进行黄、赌、毒及传销及其他非法活动。

（二）其他标准及要求

1、进驻前要求完成的工作：

（1）中标人骨干人员到位；编制员工工作程序，建立员工档案；与采购人拟定物业辖区的规章制度，规定各部门人员岗位责任制度、物业辖区综合管理办法等。

（2）编制物业接管验收计划、各类验收表格。

（3）编制物业管理制度。

2、中标人在签订合同时应提交上岗人员名册、有关身份证证明（复印件）、社保证明材料和相关资历证明，上岗人员须与名册一致。人员的资料以表格形式汇总加盖公章交采购人监督管理部门备案。

3、配备的项目主管1人（投标文件中须提供投标单位为其缴纳社保的证明文件）。中级职称及大专文凭，负责物业服务人员的管理和物业服务工作的组织实施，与采购人联系、协调、沟通物业服务相关问题，检查、督促、落实物业服务事项和采购人的工作要求，配合采购人对物业服务的考核、检查并做好会议服务工作。要求法定工作日上行政班，上班时间跟采购人一致，请假需征得采购人同意并安排相应人员替岗。手机保持常开，保证能及时处理应急工作。每月提交工作总结，并会同采购人检查物业管理服务工作质量，对存在的问题按采购人的要求抓好整改落实。采购人对中标人所负责服务项目的投诉，中标人应立即处理，特殊情况不超过12小时，在此期间向采购人做出合理解释，否则，按合同规定进行处罚。

4、从业人员必须佩戴显示有姓名、相片的工作证，着装统一，持证上岗。

5、中标人依法保障所有配备人员在社会保险、劳动保护、工资福利、教育培训等方面的合法权益。工作人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

6、从业人员应遵守采购人有关保密工作规定，中标人应做好其从业准则等方面教育，如发生泄密事件，应追究当时人法律责任，中标人承担连带责任。

7、中标人须保证所有配备人员社会保险和基本工资（不算加班工资）不得低于柳州市最低工资标准，并为配备人员购买养老、失业、医疗、工伤、人身意外（或伤害）等保险，否则，因此产生任何劳资纠纷均由中标人单方承担后果。

8、中标人必须承诺为采购人派驻的人员服务期限不得少于一年，如确需变动，应事先征得采购人同意，若一年内变动人数超总派驻人数25%，则扣当年10%物业服务总费。

9、发生不可抗拒的突发事件如灾害、疫情、事故时，中标人负责协助采购人做好突发事件发生及处理期间的各项保障任务。

10、未经采购单位许可，中标人不得擅自对服务区域财产进行处分、收益，不得擅自改变用途，不得擅自增加他物或装饰等。

11、中标人应当每月将服务的事项、负责人员、质量要求、履行情况，以及维修统计情况等以书面形式向采购单位报告。

五、物业管理服务的法律责任

(一)中标人在实施本项目过程中不按合同数量、要求提供服务，经采购人提出整改要求（下达整改通知书），而中标人未能按要求整改，采购人有权扣除服务费用月度总额的20%，年累计达2次以上（含），采购人有权终止合同。

（二）若成交单位在保安、设备（消防）维护、保洁、绿化等综合服务管理期间，违反下列规定将被解除综合服务合同。

（1）除合同规定外，将承包的保安、设备维护、保洁、绿化等综合服务转包他人；

（2）连续两次考核综合成绩不满 80 分的。

（三）中标人对服务项目的安全（含采购人的财产、资金安全）负责。凡在服务时间内发生抢劫、盗窃、爆炸等各类刑事案件、治安案件所造成的损失，按照公安部门对事故责任划分，各负其责。

（四）中标人派出的人员监守自盗或内外勾结作案及严重违规违纪、工作失职给采购人造成经济损失及声誉损失的，中标人应采取一切可行措施消除给采购人造成的不良影响，并视情节扣除服务费用季度总额的20%。一个年度内发生失窃事件两起以上，或丢失物品价值5000元以上一起（金额以公安机关调查核实为准），采购人有权解除合同。

（五）因发生无法抗拒的自然灾害等意外情况，对采购人的经济损失后果及后果，中标人不负赔偿责任。

（六）中标人对服务范围内存在的安全隐患有权向采购人提出改进意见，采购人应认真研究并加以解决。采购人未采取有效措施而造成财产损失的，中标人不承担赔偿责任。