## 采购需求清单
反向竞价采购需求清单
项目名称：桂林理工大学雁山校区5#研究生宿舍项目电梯采购
*商品名称 | *商品类目 | *是否核心商品 | *核心参数要求 | 其他参数要求 | *数量 | *计量单位 | 期望总价（元） | 建议品牌
无障碍客梯 | 电梯A02051227 | 是 | 1、额定载重量：1000kg； 2、额定速度：≥1.5米/秒； 3、层／站／门：7层7站7门 4、轿厢净尺寸宽×深×高:成交供应商中标后依据井道尺寸提供满足各项技术指标及各项使用功能要求的轿厢尺寸报采购人确认后方可定制。 5、井道净空尺寸宽×深：2160mm×1960mm； 6、顶层净高：4200mm； 7、底坑净深：1600mm； 8、开门尺寸：900mm×2100mm；（中标后可按厂家建议修改开门尺寸） 9、预留门洞宽×高：1100mm×2200mm； 10、提升高度：20100mm 11、开门方式：中分门 12、动力电源：380V50Hz三相五线制；照明电源：220V50Hz单相。 13、无障碍电梯,应满足无障碍设计规范GB50763-2012的相关要求。 14、具体参数及技术要求见附件。 |  | 1 | 台 | 280000 | 品牌：通力电梯 型号：KONE ZMiniSpace® DX
普通客梯 | 电梯A02051227 | 是 | 1、额定载重量：1000kg； 2、额定速度：≥1.5米/秒； 3、层／站／门：7层7站7门 4、轿厢净尺寸宽×深×高:成交供应商中标后依据井道尺寸提供满足各项技术指标及各项使用功能要求的轿厢尺寸报采购人确认后方可定制。 5、井道净空尺寸宽×深：2160mm×1960mm； 6、顶层净高：4200mm； 7、底坑净深：1600mm； 8、开门尺寸：900mm×2100mm；（中标后可按厂家建议修改开门尺寸） 9、预留门洞宽×高：1100mm×2200mm； 10、提升高度：20100mm 11、开门方式：中分门 12、动力电源：380V50Hz三相五线制；照明电源：220V50Hz单相。 13、具体参数及技术要求见附件。 |  | 1 | 台 | 280000 | 品牌：通力电梯 型号：KONE ZMiniSpace® DX
|  |  |  | 合计 | 2 | 台 | 560000

## 广西政府集中采购目录品目对照表
广西政府集中采购目录品目对照表 (2023)
序号 | 原品目 | 原编码 | 调整后编码 |  | 调整后品目
1 | 服务器 | A02010103 | A02010104 |  | 服务器
2 | 台式计算机 | A02010104 | A02010105 |  | 台式计算机
3 | 便携式计算机 | A02010105 | A02010108 |  | 便携式计算机
4 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 按功能分别对应“A02021001 A3黑白打印机”、“A02021002 A3彩色打印机”、“A02021003 A4黑白打印机”、“A02021004 A4彩色打印机”和“A02021005 3D打印机”、“A02021006票据打印机”、“A02021007条码打印机”、“A02021008地址打印机”、“A02021099其他打印机”。
5 | 激光打印机 | A0201060102
6 | 针式打印机 | A0201060104
7 | 液晶显示器 | A0201060401 | A02021104 |  | 液晶显示器
8 | 扫描仪 | A0201060901 | A02021118 |  | 扫描仪
9 | 基础软件 | A02010801 | A08060301 |  | 基础软件
10 | 信息安全 | A02010805 | “A08060302支撑软件”、“A08060303应用软件”、“A08060399其他计算机软件”中的信息安全软件，包括基础和平台类安全软件、数据安全软件、网络与边界安全软件、专用安全软件、安全测试评估软件、安全应用软件、安全支撑软件、安全管理软件、其他信息安全软件。
软件
11 | 复印机 | A020201 | A02020100 | 复印机
12 | 投影仪 | A020202 | A02020200 | 投影仪
13 | 多功能一体机 | A020204 | A02020400 | 多功能一体机
14 | LED显示屏 | A020207 | A02021103 | LED显示屏
15 | 触控一体机 | A020208 | A02020800 | 触控一体机
16 | 碎纸机 | A02021101 | A02021301 | 碎纸机
17 | 乘用车 | A020305 | A02030500 | 乘用车
18 | 客车 | A020306 | A02030500 | 乘用车
19 | 电梯 | A02051228 | A02051227 | 电梯
20 | 不间断电源（UPS） | A02061504 | A02061504 | 不间断电源
21 | 空调机 | A0206180203 | A02061804 | 空调机
22 | 家具用具 | A06 | “A05010000家具”、 “A05020000用具”
23 | 复印纸 | A090101 | A05040101 | 复印纸
24 | 互联网接入服务 | C030102 | C17010200 | 网络接入服务
25 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | C23120301 | 车辆维修和保养服务
26 | 车辆加油服务 | C050302 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务
27 | 印刷服务 | C081401 | C23090100 | 印刷服务
28 | 物业管理服务 | C1204 | C21040000 | 物业管理服务
29 | 机动车保险服务 | C15040201 | C18040102 | 财产保险服务中的机动车保险服务
30 | 云计算服务 | C0399(暂用） | C16040000 | 云计算服务