样品清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 小样名称 | 数量 | 规格参考 | 备注 |
|  | 理化板 | 1 | 约200mm\*200mm，厚度≥12.7mm |  |
|  | 柜体钢材面板（侧板、底板、背板等） | 1 | 约200mm\*200mm，厚度≥1.0mm |  |
|  | 柜体框架结构管材 | 1 | 约200mm长，截面≥40mm\*60mm方钢管（柱），钢管厚度≥1.5mm；  |  |
|  | 试剂架铝型材 | 1 | 约200mm长，立柱截面≥750\*92\*42mm，厚度≥1.25mm |  |
|  | 抽屉面板 | 1 | 约200mm\*200mm，厚度 20mm（±2），双层钢板（厚度≥1.0mm）构造 |  |
|  | 门板面板 | 1 | 约200mm\*200mm，厚度 20mm（±2），双层钢板（厚度≥1.0mm）构造 |  |